## Hoja1
1
ARTICULO* | CANTIDAD* | PRECIO | ID
|  |  | 0 | 629-Curva plana 90° bandeja escalera Smarttray 300mm ala 90mm
|  |  | 0 | 630-Curva plana 90° bandeja escalera Smarttray 450mm ala 90mm
|  |  | 0 | 631-Curva plana 90° bandeja escalera Smarttray 600mm ala 90mm
|  |  | 0 | 632-Curva plana 90° bandeja escalera Smarttray 150mm ala 115mm
|  |  | 0 | 633-Curva plana 90° bandeja escalera Smarttray 300mm ala 115mm
|  |  | 0 | 634-Curva plana 90° bandeja escalera Smarttray 450mm ala 115mm
|  |  | 0 | 635-Curva plana 90° bandeja escalera Smarttray 600mm ala 115mm
|  |  | 0 | 636-Curva plana 45° bandeja escalera Smarttray 150mm ala 90mm
|  |  | 0 | 637-Curva plana 45° bandeja escalera Smarttray 300mm ala 90mm
|  |  | 0 | 638-Curva plana 45° bandeja escalera Smarttray 450mm ala 90mm
|  |  | 0 | 639-Curva plana 45° bandeja escalera Smarttray 600mm ala 90mm
|  |  | 0 | 640-Curva plana 45° bandeja escalera Smarttray 150mm ala 115mm
|  |  | 0 | 641-Curva plana 45° bandeja escalera Smarttray 300mm ala 115mm
|  |  | 0 | 642-Curva plana 45° bandeja escalera Smarttray 450mm ala 115mm
|  |  | 0 | 643-Curva plana 45° bandeja escalera Smarttray 600mm ala 115mm
|  |  | 0 | 644-Eslabón universal bandeja escalera Smarttray 150mm ala 90mm
|  |  | 0 | 645-Eslabón universal bandeja escalera Smarttray 300mm ala 90mm
|  |  | 0 | 646-Eslabón universal escalera Smarttray 450mm ala 90mm
|  |  | 0 | 647-Eslabón universal bandeja escalera Smarttray 600mm ala 90mm
|  |  | 0 | 648-Eslabón universal bandeja escalera Smarttray 150mm ala 115mm
|  |  | 0 | 649-Eslabón universal bandeja escalera Smarttray 300mm ala 115mm
|  |  | 0 | 650-Eslabón universal escalera Smarttray 450mm ala 115mm
|  |  | 0 | 651-Eslabón universal bandeja escalera Smarttray 600mm ala 115mm
|  |  | 0 | 652-Tapa curva 90° bandeja escalera Smarttray 150mm
|  |  | 0 | 653-Tapa curva 90° bandeja escalera Smarttray 300mm
|  |  | 0 | 654-Tapa curva 90° bandeja escalera Smarttray 450mm
|  |  | 0 | 655-Tapa curva 90° bandeja escalera Smarttray 600mm
|  |  | 0 | 656-Tapa curva 45° bandeja escalera Smarttray 150mm
|  |  | 0 | 657-Tapa curva 45° bandeja escalera Smarttray 300mm
|  |  | 0 | 658-Tapa curva 45° bandeja escalera Smarttray 450mm
|  |  | 0 | 659-Tapa curva 45° bandeja escalera Smarttray 600mm
|  |  | 0 | 660-Tramo recto bandeja escalera Smarttray 150mm ala 90mm
|  |  | 0 | 661-Tramo recto bandeja escalera Smarttray 300mm ala 90mm
|  |  | 0 | 662-Tramo recto bandeja escalera Smarttray 450mm ala 90mm
|  |  | 0 | 663-Tramo recto bandeja escalera Smarttray 600mm ala 90mm
|  |  | 0 | 664-Tramo recto bandeja escalera Smarttray 150mm ala 115mm
|  |  | 0 | 665-Tramo recto bandeja escalera Smarttray 300mm ala 115mm
|  |  | 0 | 666-Tramo recto bandeja escalera Smarttray 450mm ala 115mm
|  |  | 0 | 667-Tramo recto bandeja escalera Smarttray 600mm ala 115mm
|  |  | 0 | 668-Unión tee bandeja escalera Smarttray 150mm ala 90mm
|  |  | 0 | 669-Unión tee bandeja escalera Smarttray 300mm ala 90mm
|  |  | 0 | 670-Unión tee bandeja escalera Smarttray 450mm ala 90mm
|  |  | 0 | 671-Unión tee bandeja escalera Smarttray 600mm ala 115mm
|  |  | 0 | 672-Unión tee bandeja escalera Smarttray 150mm ala 115mm
|  |  | 0 | 673-Unión tee bandeja escalera Smarttray 300mm ala 115mm
|  |  | 0 | 674-Unión tee bandeja escalera Smarttray 450mm ala 115mm
|  |  | 0 | 675-Unión tee bandeja escalera Smarttray 600mm ala 115mm
|  |  | 0 | 676-Tapa tramo recto bandeja escalera Smarttray 150mm
|  |  | 0 | 677-Tapa tramo recto bandeja escalera Smarttray 300mm
|  |  | 0 | 678-Tapa tramo recto bandeja escalera Smarttray 450mm
|  |  | 0 | 679-Tapa tramo recto bandeja escalera Smarttray 600mm
|  |  | 0 | 680-Tapa unión tee bandeja escalera Smarttray 150mm
|  |  | 0 | 681-Tapa unión tee bandeja escalera Smarttray 300mm
|  |  | 0 | 682-Tapa unión tee bandeja escalera Smarttray 450mm
|  |  | 0 | 683-Tapa unión tee bandeja escalera Smarttray 600mm
|  |  | 0 | 684-Tapa unión cruz bandeja escalera Smarttray 150mm
|  |  | 0 | 685-Tapa unión cruz bandeja escalera Smarttray 300mm
|  |  | 0 | 686-Tapa unión cruz bandeja escalera Smarttray 450mm
|  |  | 0 | 687-Tapa unión cruz bandeja escalera Smarttray 600mm
|  |  | 0 | 688-Cruz bandeja escalera Smarttray 150mm ala 90mm
|  |  | 0 | 689-Cruz bandeja escalera Smarttray 300mm ala 90mm
|  |  | 0 | 690-Cruz bandeja escalera Smarttray 450mm ala 90mm
|  |  | 0 | 691-Cruz bandeja escalera Smarttray 600mm ala 90mm
|  |  | 0 | 692-Cruz bandeja escalera Smarttray 150mm ala 115mm
|  |  | 0 | 693-Cruz bandeja escalera Smarttray 300mm ala 115mm
|  |  | 0 | 694-Cruz bandeja escalera Smarttray 450mm ala 115mm
|  |  | 0 | 695-Cruz bandeja escalera Smarttray 600mm ala 115mm
|  |  | 0 | 696-Final de tramo reducción bandeja escalera Smarttray 150mm
|  |  | 0 | 697-Juego de buloneróa 3/8" bandeja escalera Smarttray
|  |  | 0 | 698-Cupla articulada bandeja escalera Smarttray
|  |  | 0 | 699-Grampa de fijación bandeja escalera Smarttray
|  |  | 0 | 700-Curva plana 90° bandeja perforada Smarttray 50mm
|  |  | 0 | 701-Curva plana 90° bandeja perforada Smarttray 100mm
|  |  | 0 | 702-Curva plana 90° bandeja perforada Smarttray 150mm
|  |  | 0 | 703-Curva plana 90° bandeja perforada Smarttray 200mm
|  |  | 0 | 704-Curva plana 90° bandeja perforada Smarttray 300mm
|  |  | 0 | 705-Curva plana 90° bandeja perforada Smarttray 450mm
|  |  | 0 | 706-Curva plana 90° bandeja perforada Smarttray 600mm
|  |  | 0 | 707-Curva plana 45° bandeja perforada Smarttray 50mm
|  |  | 0 | 708-Curva plana 45° bandeja perforada Smarttray 100mm
|  |  | 0 | 709-Curva plana 45° bandeja perforada Smarttray 150mm
|  |  | 0 | 710-Curva plana 45° bandeja perforada Smarttray 200mm
|  |  | 0 | 711-Curva plana 45° bandeja perforada Smarttray 300mm
|  |  | 0 | 712-Curva plana 45° bandeja perforada Smarttray 450mm
|  |  | 0 | 713-Curva plana 45° bandeja perforada Smarttray 600mm
|  |  | 0 | 714-Eslabón universal bandeja perforada Smarttray 50mm
|  |  | 0 | 715-Eslabón universal bandeja perforada Smarttray 100mm
|  |  | 0 | 716-Eslabón universal bandeja perforada Smarttray 150mm
|  |  | 0 | 717-Eslabón universal bandeja perforada Smarttray 200mm
|  |  | 0 | 718-Eslabón universal bandeja perforada Smarttray 300mm
|  |  | 0 | 719-Eslabón universal bandeja perforada Smarttray 450mm
|  |  | 0 | 720-Eslabón universal bandeja perforada Smarttray 600mm
|  |  | 0 | 721-Tapa curva 90° bandeja perforada Smarttray 50mm
|  |  | 0 | 722-Tapa curva 90° bandeja perforada Smarttray 100mm
|  |  | 0 | 723-Tapa curva 90° bandeja perforada Smarttray 150mm
|  |  | 0 | 724-Tapa curva 90° bandeja perforada Smarttray 200mm
|  |  | 0 | 725-Tapa curva 90° bandeja perforada Smarttray 300mm
|  |  | 0 | 726-Tapa curva 90° bandeja perforada Smarttray 450mm
|  |  | 0 | 727-Tapa curva 90° bandeja perforada Smarttray 600mm
|  |  | 0 | 728-Tapa curva 45° bandeja perforada Smarttray 50mm
|  |  | 0 | 729-Tapa curva 45° bandeja perforada Smarttray 100mm
|  |  | 0 | 730-Tapa curva 45° bandeja perforada Smarttray 150mm
|  |  | 0 | 731-Tapa curva 45° bandeja perforada Smarttray 200mm
|  |  | 0 | 732-Tapa curva 45° bandeja perforada Smarttray 300mm
|  |  | 0 | 733-Tapa curva 45° bandeja perforada Smarttray 450mm
|  |  | 0 | 734-Tapa curva 45° bandeja perforada Smarttray 600mm
|  |  | 0 | 735-Unión tee bandeja perforada Smarttray 50mm
|  |  | 0 | 736-Unión tee bandeja perforada Smarttray 100mm
|  |  | 0 | 737-Unión tee bandeja perforada Smarttray 150mm
|  |  | 0 | 738-Unión tee bandeja perforada Smarttray 200mm
|  |  | 0 | 739-Unión tee bandeja perforada Smarttray 300mm
|  |  | 0 | 740-Unión tee bandeja perforada Smarttray 450mm
|  |  | 0 | 741-Unión tee bandeja perforada Smarttray 600mm
|  |  | 0 | 742-Tramo recto bandeja perforada Smarttray 50mm
|  |  | 0 | 743-Tramo recto bandeja perforada Smarttray 100mm
|  |  | 0 | 744-Tramo recto bandeja perforada Smarttray 150mm
|  |  | 0 | 745-Tramo recto bandeja perforada Smarttray 200mm
|  |  | 0 | 746-Tramo recto bandeja perforada Smarttray 300mm
|  |  | 0 | 747-Tramo recto bandeja perforada Smarttray 450mm
|  |  | 0 | 748-Tramo recto bandeja perforada Smarttray 600mm
|  |  | 0 | 749-Tapa unión tee bandeja perforada escalera Smarttray 50mm
|  |  | 0 | 750-Tapa unión tee bandeja perforada escalera Smarttray 100mm
|  |  | 0 | 751-Tapa unión tee bandeja perforada escalera Smarttray 150mm
|  |  | 0 | 752-Tapa unión tee bandeja perforada escalera Smarttray 200mm
|  |  | 0 | 753-Tapa unión tee bandeja perforada escalera Smarttray 300mm
|  |  | 0 | 754-Tapa unión tee bandeja perforada escalera Smarttray 450mm
|  |  | 0 | 755-Tapa unión tee bandeja perforada escalera Smarttray 600mm
|  |  | 0 | 756-Tapa tramo recto bandeja perforada Smarttray 50mm
|  |  | 0 | 757-Tapa tramo recto bandeja perforada Smarttray 100mm
|  |  | 0 | 758-Tapa tramo recto bandeja perforada Smarttray 150mm
|  |  | 0 | 759-Tapa tramo recto bandeja perforada Smarttray 200mm
|  |  | 0 | 760-Tapa tramo recto bandeja perforada Smarttray 300mm
|  |  | 0 | 761-Tapa tramo recto bandeja perforada Smarttray 450mm
|  |  | 0 | 762-Tapa tramo recto bandeja perforada Smarttray 600mm
|  |  | 0 | 763-Tapa unión cruz bandeja perforada Smarttray 50mm
|  |  | 0 | 764-Tapa unión cruz bandeja perforada Smarttray 100mm
|  |  | 0 | 765-Tapa unión cruz bandeja perforada Smarttray 150mm
|  |  | 0 | 766-Tapa unión cruz bandeja perforada Smarttray 200mm
|  |  | 0 | 767-Tapa unión cruz bandeja perforada Smarttray 300mm
|  |  | 0 | 768-Tapa unión cruz bandeja perforada Smarttray 450mm
|  |  | 0 | 769-Tapa unión cruz bandeja perforada Smarttray 600mm
|  |  | 0 | 770-Cruz bandeja perforada Smarttray 50mm
|  |  | 0 | 771-Cruz bandeja perforada Smarttray 100mm
|  |  | 0 | 772-Cruz bandeja perforada Smarttray 150mm
|  |  | 0 | 773-Cruz bandeja perforada Smarttray 200mm
|  |  | 0 | 774-Cruz bandeja perforada Smarttray 300mm
|  |  | 0 | 775-Cruz bandeja perforada Smarttray 450mm
|  |  | 0 | 776-Cruz bandeja perforada Smarttray 600mm
|  |  | 0 | 777-Juego de bulonería M6 para bandeja perforada Smarttray
|  |  | 0 | 778-Unión laterial inteligente
|  |  | 0 | 779-Derivación universal
|  |  | 0 | 780-Grampa de fijación de potencial Smarttray
|  |  | 0 | 781-Perfil C 44x44x1,6 sin perforación galvanizado en origen L=3m
|  |  | 0 | 782-Perfil C 44x44x1,24 sin perforación galvanizado en origen L=3m
|  |  | 0 | 783-Perfil C 44x28x1,6 sin perforación galvanizado en origen L=3m
|  |  | 0 | 784-Perfil C 44x28x1,24 sin perforación galvanizado en origen L=3m
|  |  | 0 | 785-Perfil C 44x28x0,89 sin perforación galvanizado en origen L=3m
|  |  | 0 | 786-Soporte mensula reforzada L=130mm
|  |  | 0 | 787-Soporte mensula reforzada L=180mm
|  |  | 0 | 788-Soporte mensula reforzada L=230mm
|  |  | 0 | 789-Soporte mensula reforzada L=330mm
|  |  | 0 | 790-Soporte mensula reforzada L=480mm
|  |  | 0 | 791-Soporte mensula reforzada L=630mm
|  |  | 0 | 792-Soporte de perfil L=130 mm
|  |  | 0 | 793-Soporte de perfil L=230 mm
|  |  | 0 | 794-Soporte de perfil L=330 mm
|  |  | 0 | 795-Soporte de perfil L=480 mm
|  |  | 0 | 796-Soporte de perfil L=630 mm
|  |  | 0 | 797-Tuerca para perfil C 1/4"
|  |  | 0 | 798-Tuerca para perfil C 5/16"
|  |  | 0 | 799-Tuerca para perfil C 3/8"
|  |  | 0 | 800-Tuerca para perfil C 1/2"
|  |  | 0 | 801-Tornillo cabeza hexagonal 1/4"x5/8"
|  |  | 0 | 802-Tornillo cabeza hexagonal 5/16"x3/4"
|  |  | 0 | 803-Tornillo cabeza hexagonal 3/8"x1"
|  |  | 0 | 804-Tornillo cabeza hexagonal 1/2"x1"
|  |  | 0 | 805-Varilla roscada 1/4" C/4 tuercas
|  |  | 0 | 806-Varilla roscada 5/16" C/4 tuercas
|  |  | 0 | 807-Varilla roscada 3/8" C/4 tuercas
|  |  | 0 | 808-Varilla roscada 1/2" C/4 tuercas
|  |  | 0 | 809-Niple varilla roscada 1/4"
|  |  | 0 | 810-Niple varilla roscada 5/16"
|  |  | 0 | 811-Niple varilla roscada 3/8"
|  |  | 0 | 812-Niple varilla roscada 3/8"
|  |  | 0 | 813-Niple varilla roscada 1/2"
|  |  | 0 | 814-Caño rígido galvanizado KSR 3/4" (p.0.90) x 3m
|  |  | 0 | 815-Caño rígido galvanizado KSR 3/4" (p.1.25) x 3m
|  |  | 0 | 816-Caño rígido galvanizado KSR 7/8" (p.0.90) x 3m
|  |  | 0 | 817-Caño rígido galvanizado KSR 7/8" (p.1.25) x 3m
|  |  | 0 | 818-Caño rígido galvanizado KSR 1" (p.0.90) x 3m
|  |  | 0 | 819-Caño rígido galvanizado KSR 1" (p.1.25) x 3m
|  |  | 0 | 820-Caño rígido galvanizado KSR 1 1/4" (p.0.90) x 3m
|  |  | 0 | 821-Caño rígido galvanizado KSR 1 1/4" (p.1.25) x 3m
|  |  | 0 | 822-Caño rígido galvanizado KSR 1 1/2" (p.1.25) x 3m
|  |  | 0 | 823-Caño rígido galvanizado KSR 1 1/2" (p.1.60) x 3m
|  |  | 0 | 824-Caño rígido galvanizado KSR 2" (p.1.25) x 3m
|  |  | 0 | 825-Caño rígido galvanizado KSR 2" (p.1.60) x 3m
|  |  | 0 | 826-Curva galvanizada KSC 90° 3/4"
|  |  | 0 | 827-Curva galvanizada KSC 45° 3/4"
|  |  | 0 | 828-Curva galvanizada KSC 90° 7/8"
|  |  | 0 | 829-Curva galvanizada KSC 45° 7/8"
|  |  | 0 | 830-Curva galvanizada KSC 90° 1"
|  |  | 0 | 831-Curva galvanizada KSC 45° 1"
|  |  | 0 | 832-Curva galvanizada KSC 90° 1 1/4"
|  |  | 0 | 833-Curva galvanizada KSC 45° 1 1/4"
|  |  | 0 | 834-Curva galvanizada KSC 90° 1 1/2"
|  |  | 0 | 835-Curva galvanizada KSC 45° 1 1/2"
|  |  | 0 | 836-Curva galvanizada KSC 90° 2"
|  |  | 0 | 837-Curva galvanizada KSC 45° 2"
|  |  | 0 | 838-Cupla galvanizada UR 3/4"
|  |  | 0 | 839-Cupla galvanizada UR 7/8"
|  |  | 0 | 840-Cupla galvanizada UR 1"
|  |  | 0 | 841-Cupla galvanizada UR 1 1/4"
|  |  | 0 | 842-Cupla galvanizada UR 1 1/2"
|  |  | 0 | 843-Cupla galvanizada UR 2"
|  |  | 0 | 844-Conector para caja múltiple UM 3/4"
|  |  | 0 | 845-Conector para caja múltiple UM 7/8"
|  |  | 0 | 846-Conector para caja múltiple UM 1"
|  |  | 0 | 847-Conector para caja múltiple UM 1 1/4"
|  |  | 0 | 848-Conector para caja múltiple UM 1 1/2"
|  |  | 0 | 849-Conector para caja múltiple UM 2"
|  |  | 0 | 850-Conector para caja standard UC 3/4"
|  |  | 0 | 851-Conector para caja standard UC 7/8"
|  |  | 0 | 852-Conector para caja standard UC 1"
|  |  | 0 | 853-Conector para caja standard UC 1 1/4"
|  |  | 0 | 854-Conector para caja standard UC 1 1/2"
|  |  | 0 | 855-Conector para caja standard UC 2"
|  |  | 0 | 856-Boquilla para caño galvanizado BT 3/4"
|  |  | 0 | 857-Boquilla para caño galvanizado BT 7/8"
|  |  | 0 | 858-Boquilla para caño galvanizado BT 1"
|  |  | 0 | 859-Boquilla para caño galvanizado BT 1 1/4"
|  |  | 0 | 860-Boquilla para caño galvanizado BT 1 1/2"
|  |  | 0 | 861-Boquilla para caño galvanizado BT 2"
|  |  | 0 | 862-Contratuerca TCA p/conex. RG 1/2"
|  |  | 0 | 863-Contratuerca TCA p/conex. RG 3/4"
|  |  | 0 | 864-Contratuerca TCA p/conex. RG 1"
|  |  | 0 | 865-Contratuerca TCA p/conex. RG 1 1/2"
|  |  | 0 | 866-Contratuerca TCA p/conex. RG 2"
|  |  | 0 | 867-Abrazadera rápida para pared Sisagrip caño eléctrico 3/4"
|  |  | 0 | 868-Abrazadera rápida para pared Sisagrip caño conduit 3/4"
|  |  | 0 | 869-Abrazadera rápida para pared Sisagrip caño eléctrico 7/8"
|  |  | 0 | 870-Abrazadera rápida para pared Sisagrip caño conduit 7/8"
|  |  | 0 | 871-Abrazadera rápida para pared Sisagrip caño eléctrico 1"
|  |  | 0 | 872-Abrazadera rápida para pared Sisagrip caño conduit 1"
|  |  | 0 | 873-Abrazadera rápida para pared Sisagrip caño eléctrico 1 1/4"
|  |  | 0 | 874-Abrazadera rápida para pared Sisagrip caño conduit 1 1/4"
|  |  | 0 | 875-Abrazadera rápida para pared Sisagrip caño eléctrico 1 1/2"
|  |  | 0 | 876-Abrazadera rápida para pared Sisagrip caño conduit 1 1/2"
|  |  | 0 | 877-Abrazadera rápida para pared Sisagrip caño eléctrico 2"
|  |  | 0 | 878-Abrazadera rápida para pared Sisagrip caño conduit 2"
|  |  | 0 | 879-Caja porta bastidor sin tapa rosca gas 3/4"
|  |  | 0 | 880-Tapa ciega para caja porta bastidor
|  |  | 0 | 881-Cable subterráneo IRAM2178 13,2kV XLPE CAT I de Cu 1x50 mm2 pantalla Cu 16 mm2 Color Rojo
|  |  | 0 | 882-Cable subterráneo IRAM2178 13,2kV XLPE CAT I de Al 1x185 mm2 pantalla Cu 25 mm2 Color Rojo
|  |  | 0 | 883-Cable subterráneo IRAM2178 13,2kV XLPE CAT I de Al 1x300 mm2 pantalla Cu 25 mm2 Color Rojo
|  |  | 0 | 884-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 1x300 mm2
|  |  | 0 | 885-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 1x240 mm2
|  |  | 0 | 886-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 1x185 mm2
|  |  | 0 | 887-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 1x150 mm2
|  |  | 0 | 888-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 1x120 mm2
|  |  | 0 | 889-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 1x95 mm2
|  |  | 0 | 890-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 1x70 mm2
|  |  | 0 | 891-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 1x50 mm2
|  |  | 0 | 892-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 3x300+150 mm2
|  |  | 0 | 893-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 3x240+120 mm2
|  |  | 0 | 894-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 3x185+95 mm2
|  |  | 0 | 895-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 3x150+70 mm2
|  |  | 0 | 896-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 3x120+70 mm2
|  |  | 0 | 897-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 3x95+50 mm2
|  |  | 0 | 898-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 3x70+35 mm2
|  |  | 0 | 899-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 3x50+25 mm2
|  |  | 0 | 900-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 3x35+16 mm2
|  |  | 0 | 901-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 3x25+16 mm2
|  |  | 0 | 902-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Cu 1x300 mm2
|  |  | 0 | 903-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Cu 1x240 mm2
|  |  | 0 | 904-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Cu 1x185 mm2
|  |  | 0 | 905-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Cu 1x150 mm2
|  |  | 0 | 906-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Cu 1x120 mm2
|  |  | 0 | 907-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Cu 1x95 mm2
|  |  | 0 | 908-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Cu 1x70 mm2
|  |  | 0 | 909-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Cu 1x50 mm2
|  |  | 0 | 910-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 1x300 mm2
|  |  | 0 | 911-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 1x240 mm2
|  |  | 0 | 912-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 1x185 mm2
|  |  | 0 | 913-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 1x150 mm2
|  |  | 0 | 914-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 1x120 mm2
|  |  | 0 | 915-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 1x95 mm2
|  |  | 0 | 916-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 1x70 mm2
|  |  | 0 | 917-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 1x50 mm2
|  |  | 0 | 918-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 1x35 mm2
|  |  | 0 | 919-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 1x25 mm2
|  |  | 0 | 920-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 3x300+150 mm2
|  |  | 0 | 921-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 3x240+120 mm2
|  |  | 0 | 922-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 3x185+95 mm2
|  |  | 0 | 923-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 3x150+70 mm2
|  |  | 0 | 924-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 3x120+70 mm2
|  |  | 0 | 925-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 3x95+50 mm2
|  |  | 0 | 926-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 3x70+35 mm2
|  |  | 0 | 927-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 3x50+25 mm2
|  |  | 0 | 928-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 3x35+16 mm2
|  |  | 0 | 929-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 3x25+16 mm2
|  |  | 0 | 930-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 4x16 mm2
|  |  | 0 | 931-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 4x10 mm2
|  |  | 0 | 932-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 4x6 mm2
|  |  | 0 | 933-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 4x4 mm2
|  |  | 0 | 934-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 4x2,5 mm2
|  |  | 0 | 935-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 3x6 mm2
|  |  | 0 | 936-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 3x4 mm2
|  |  | 0 | 937-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 3x2,5 mm2
|  |  | 0 | 938-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 3x1,5 mm2
|  |  | 0 | 939-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 2x6 mm2
|  |  | 0 | 940-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 2x4 mm2
|  |  | 0 | 941-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 2x2,5 mm2
|  |  | 0 | 942-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 2x1,5 mm2
|  |  | 0 | 943-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 1x300 mm2
|  |  | 0 | 944-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 1x240 mm2
|  |  | 0 | 945-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 1x185 mm2
|  |  | 0 | 946-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 1x150 mm2
|  |  | 0 | 947-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 1x120 mm2
|  |  | 0 | 948-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 1x95 mm2
|  |  | 0 | 949-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 1x70 mm2
|  |  | 0 | 950-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 1x50 mm2
|  |  | 0 | 951-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 1x35 mm2
|  |  | 0 | 952-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 1x25 mm2
|  |  | 0 | 953-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 3x300+150 mm2
|  |  | 0 | 954-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 3x240+120 mm2
|  |  | 0 | 955-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 3x185+95 mm2
|  |  | 0 | 956-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 3x150+70 mm2
|  |  | 0 | 957-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 3x120+70 mm2
|  |  | 0 | 958-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 3x95+50 mm2
|  |  | 0 | 959-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 3x70+35 mm2
|  |  | 0 | 960-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 3x50+25 mm2
|  |  | 0 | 961-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 3x35+16 mm2
|  |  | 0 | 962-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 3x25+16 mm2
|  |  | 0 | 963-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 4x16 mm2
|  |  | 0 | 964-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 4x10 mm2
|  |  | 0 | 965-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 4x6 mm2
|  |  | 0 | 966-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 4x4 mm2
|  |  | 0 | 967-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 4x2,5 mm2
|  |  | 0 | 968-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 3x6 mm2
|  |  | 0 | 969-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 3x4 mm2
|  |  | 0 | 970-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 3x2,5 mm2
|  |  | 0 | 971-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 3x1,5 mm2
|  |  | 0 | 972-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 2x6 mm2
|  |  | 0 | 973-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 2x4 mm2
|  |  | 0 | 974-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 2x2,5 mm2
|  |  | 0 | 975-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 2x1,5 mm2
|  |  | 0 | 976-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 120 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 977-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 120 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 978-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 120 mm2 Negro
|  |  | 0 | 979-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 120 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 980-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 120 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 981-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 95 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 982-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 95 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 983-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 95 mm2 Negro
|  |  | 0 | 984-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 95 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 985-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 95 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 986-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 70 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 987-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 70 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 988-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 70 mm2 Negro
|  |  | 0 | 989-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 70 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 990-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 70 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 991-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 50 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 992-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 50 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 993-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 50 mm2 Negro
|  |  | 0 | 994-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 50 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 995-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 50 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 996-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 35 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 997-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 35 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 998-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 35 mm2 Negro
|  |  | 0 | 999-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 35 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 1000-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 35 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 1001-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 25 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 1002-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 25 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 1003-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 25 mm2 Negro
|  |  | 0 | 1004-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 25 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 1005-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 25 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 1006-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 16 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 1007-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 16 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 1008-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 16 mm2 Negro
|  |  | 0 | 1009-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 16 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 1010-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 16 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 1011-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 10 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 1012-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 10 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 1013-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 10 mm2 Negro
|  |  | 0 | 1014-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 10 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 1015-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 10 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 1016-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 6 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 1017-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 6 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 1018-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 6 mm2 Negro
|  |  | 0 | 1019-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 6 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 1020-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 6 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 1021-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 4 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 1022-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 4 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 1023-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 4 mm2 Negro
|  |  | 0 | 1024-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 4 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 1025-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 4 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 1026-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 2,5 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 1027-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 2,5 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 1028-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 2,5 mm2 Negro
|  |  | 0 | 1029-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 2,5 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 1030-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 2,5 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 1031-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 1,5 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 1032-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 1,5 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 1033-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 1,5 mm2 Negro
|  |  | 0 | 1034-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 1,5 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 1035-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 1,5 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 1036-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 1,5 mm2 Blanco
|  |  | 0 | 1037-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 1 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 1038-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 1 mm2 Negro
|  |  | 0 | 1039-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 1 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 1040-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 1 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 1041-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 1 mm2 Blanco
|  |  | 0 | 1042-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 0,75 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 1043-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 0,75 mm2 Negro
|  |  | 0 | 1044-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 0,75 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 1045-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 0,75 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 1046-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 0,75 mm2 Blanco
|  |  | 0 | 1047-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 0,50 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 1048-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 0,50 mm2 Negro
|  |  | 0 | 1049-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 0,50 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 1050-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 0,50 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 1051-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 0,50 mm2 Blanco
|  |  | 0 | 1052-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 120 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 1053-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 120 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 1054-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 120 mm2 Negro
|  |  | 0 | 1055-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 120 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 1056-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 120 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 1057-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 95 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 1058-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 95 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 1059-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 95 mm2 Negro
|  |  | 0 | 1060-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 95 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 1061-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 95 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 1062-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 70 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 1063-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 70 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 1064-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 70 mm2 Negro
|  |  | 0 | 1065-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 70 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 1066-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 70 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 1067-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 50 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 1068-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 50 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 1069-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 50 mm2 Negro
|  |  | 0 | 1070-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 50 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 1071-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 50 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 1072-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 35 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 1073-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 35 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 1074-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 35 mm2 Negro
|  |  | 0 | 1075-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 35 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 1076-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 35 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 1077-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 25 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 1078-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 25 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 1079-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 25 mm2 Negro
|  |  | 0 | 1080-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 25 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 1081-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 25 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 1082-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 16 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 1083-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 16 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 1084-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 16 mm2 Negro
|  |  | 0 | 1085-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 16 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 1086-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 16 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 1087-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 10 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 1088-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 10 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 1089-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 10 mm2 Negro
|  |  | 0 | 1090-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 10 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 1091-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 10 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 1092-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 6 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 1093-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 6 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 1094-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 6 mm2 Negro
|  |  | 0 | 1095-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 6 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 1096-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 6 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 1097-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 4 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 1098-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 4 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 1099-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 4 mm2 Negro
|  |  | 0 | 1100-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 4 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 1101-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 4 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 1102-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 2,5 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 1103-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 2,5 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 1104-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 2,5 mm2 Negro
|  |  | 0 | 1105-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 2,5 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 1106-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 2,5 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 1107-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 1,5 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 1108-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 1,5 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 1109-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 1,5 mm2 Negro
|  |  | 0 | 1110-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 1,5 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 1111-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 1,5 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 1112-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 1,5 mm2 Blanco
|  |  | 0 | 1113-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 1 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 1114-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 1 mm2 Negro
|  |  | 0 | 1115-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 1 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 1116-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 1 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 1117-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 1 mm2 Blanco
|  |  | 0 | 1118-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 0,75 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 1119-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 0,75 mm2 Negro
|  |  | 0 | 1120-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 0,75 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 1121-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 0,75 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 1122-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 0,75 mm2 Blanco
|  |  | 0 | 1123-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 0,50 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 1124-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 0,50 mm2 Negro
|  |  | 0 | 1125-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 0,50 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 1126-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 0,50 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 1127-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 0,50 mm2 Blanco
|  |  | 0 | 1128-Cable TPR IRAM NM 247-5 300/500V Cu 2x1 mm2
|  |  | 0 | 1129-Cable TPR IRAM NM 247-5 300/500V Cu 2x1,5 mm2
|  |  | 0 | 1130-Cable TPR IRAM NM 247-5 300/500V Cu 2x2,5 mm2
|  |  | 0 | 1131-Cable TPR IRAM NM 247-5 300/500V Cu 2x4 mm2
|  |  | 0 | 1132-Cable TPR IRAM NM 247-5 300/500V Cu 2x6 mm2
|  |  | 0 | 1133-Cable TPR IRAM NM 247-5 300/500V Cu 2x10 mm2
|  |  | 0 | 1134-Cable TPR IRAM NM 247-5 300/500V Cu 3x1 mm2
|  |  | 0 | 1135-Cable TPR IRAM NM 247-5 300/500V Cu 3x1,5 mm2
|  |  | 0 | 1136-Cable TPR IRAM NM 247-5 300/500V Cu 3x2,5 mm2
|  |  | 0 | 1137-Cable TPR IRAM NM 247-5 300/500V Cu 3x4 mm2
|  |  | 0 | 1138-Cable TPR IRAM NM 247-5 300/500V Cu 3x6 mm2
|  |  | 0 | 1139-Cable TPR IRAM NM 247-5 300/500V Cu 3x10 mm2
|  |  | 0 | 1140-Cable TPR IRAM NM 247-5 300/500V Cu 4x1 mm2
|  |  | 0 | 1141-Cable TPR IRAM NM 247-5 300/500V Cu 4x1,5 mm2
|  |  | 0 | 1142-Cable TPR IRAM NM 247-5 300/500V Cu 4x2,5 mm2
|  |  | 0 | 1143-Cable TPR IRAM NM 247-5 300/500V Cu 4x4 mm2
|  |  | 0 | 1144-Cable TPR IRAM NM 247-5 300/500V Cu 4x6 mm2
|  |  | 0 | 1145-Cable TPR IRAM NM 247-5 300/500V Cu 4x10 mm2
|  |  | 0 | 1146-Cable TPR IRAM NM 247-5 300/500V Cu 5x1 mm2
|  |  | 0 | 1147-Cable TPR IRAM NM 247-5 300/500V Cu 5x1,5 mm2
|  |  | 0 | 1148-Cable TPR IRAM NM 247-5 300/500V Cu 5x2,5 mm2
|  |  | 0 | 1149-Cable TPR IRAM NM 247-5 300/500V Cu 5x4 mm2
|  |  | 0 | 1150-Cable TPR IRAM NM 247-5 300/500V Cu 5x6 mm2
|  |  | 0 | 1151-Cable TPR IRAM NM 247-5 300/500V Cu 5x10 mm2
|  |  | 0 | 1152-Cable desnudo IRAM 2004 Cu 4 mm2 7 hilos
|  |  | 0 | 1153-Cable desnudo IRAM 2004 Cu 6 mm2 7 hilos
|  |  | 0 | 1154-Cable desnudo IRAM 2004 Cu 10 mm2 7 hilos
|  |  | 0 | 1155-Cable desnudo IRAM 2004 Cu 16 mm2 7 hilos
|  |  | 0 | 1156-Cable desnudo IRAM 2004 Cu 25 mm2 7 hilos
|  |  | 0 | 1157-Cable desnudo IRAM 2004 Cu 35 mm2 7 hilos
|  |  | 0 | 1158-Cable desnudo IRAM 2004 Cu 50 mm2 7 hilos
|  |  | 0 | 1159-Cable desnudo IRAM 2004 Cu 70 mm2 19 hilos
|  |  | 0 | 1160-Cable desnudo IRAM 2004 Cu 95 mm2 19 hilos
|  |  | 0 | 1161-Cable desnudo IRAM 2004 Cu 120 mm2 19 hilos
|  |  | 0 | 1162-Cable subterráneo IRAM2178 13,2kV XLPE CAT I de Cu 1x50 mm2 pantalla Cu 16 mm2 Color Rojo
|  |  | 0 | 1163-Cable subterráneo IRAM2178 13,2kV XLPE CAT I de Al 1x185 mm2 pantalla Cu 25 mm2 Color Rojo
|  |  | 0 | 1164-Cable subterráneo IRAM2178 13,2kV XLPE CAT I de Al 1x300 mm2 pantalla Cu 25 mm2 Color Rojo
|  |  | 0 | 1165-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 1x300 mm2
|  |  | 0 | 1166-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 1x240 mm2
|  |  | 0 | 1167-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 1x185 mm2
|  |  | 0 | 1168-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 1x150 mm2
|  |  | 0 | 1169-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 1x120 mm2
|  |  | 0 | 1170-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 1x95 mm2
|  |  | 0 | 1171-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 1x70 mm2
|  |  | 0 | 1172-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 1x50 mm2
|  |  | 0 | 1173-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 3x300+150 mm2
|  |  | 0 | 1174-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 3x240+120 mm2
|  |  | 0 | 1175-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 3x185+95 mm2
|  |  | 0 | 1176-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 3x150+70 mm2
|  |  | 0 | 1177-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 3x120+70 mm2
|  |  | 0 | 1178-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 3x95+50 mm2
|  |  | 0 | 1179-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 3x70+35 mm2
|  |  | 0 | 1180-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 3x50+25 mm2
|  |  | 0 | 1181-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 3x35+16 mm2
|  |  | 0 | 1182-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 3x25+16 mm2
|  |  | 0 | 1183-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Cu 1x300 mm2
|  |  | 0 | 1184-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Cu 1x240 mm2
|  |  | 0 | 1185-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Cu 1x185 mm2
|  |  | 0 | 1186-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Cu 1x150 mm2
|  |  | 0 | 1187-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Cu 1x120 mm2
|  |  | 0 | 1188-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Cu 1x95 mm2
|  |  | 0 | 1189-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Cu 1x70 mm2
|  |  | 0 | 1190-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Cu 1x50 mm2
|  |  | 0 | 1191-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 1x300 mm2
|  |  | 0 | 1192-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 1x240 mm2
|  |  | 0 | 1193-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 1x185 mm2
|  |  | 0 | 1194-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 1x150 mm2
|  |  | 0 | 1195-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 1x120 mm2
|  |  | 0 | 1196-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 1x95 mm2
|  |  | 0 | 1197-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 1x70 mm2
|  |  | 0 | 1198-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 1x50 mm2
|  |  | 0 | 1199-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 1x35 mm2
|  |  | 0 | 1200-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 1x25 mm2
|  |  | 0 | 1201-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 3x300+150 mm2
|  |  | 0 | 1202-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 3x240+120 mm2
|  |  | 0 | 1203-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 3x185+95 mm2
|  |  | 0 | 1204-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 3x150+70 mm2
|  |  | 0 | 1205-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 3x120+70 mm2
|  |  | 0 | 1206-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 3x95+50 mm2
|  |  | 0 | 1207-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 3x70+35 mm2
|  |  | 0 | 1208-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 3x50+25 mm2
|  |  | 0 | 1209-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 3x35+16 mm2
|  |  | 0 | 1210-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 3x25+16 mm2
|  |  | 0 | 1211-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 4x16 mm2
|  |  | 0 | 1212-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 4x10 mm2
|  |  | 0 | 1213-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 4x6 mm2
|  |  | 0 | 1214-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 4x4 mm2
|  |  | 0 | 1215-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 4x2,5 mm2
|  |  | 0 | 1216-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 3x6 mm2
|  |  | 0 | 1217-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 3x4 mm2
|  |  | 0 | 1218-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 3x2,5 mm2
|  |  | 0 | 1219-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 3x1,5 mm2
|  |  | 0 | 1220-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 2x6 mm2
|  |  | 0 | 1221-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 2x4 mm2
|  |  | 0 | 1222-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 2x2,5 mm2
|  |  | 0 | 1223-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 2x1,5 mm2
|  |  | 0 | 1224-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 1x300 mm2
|  |  | 0 | 1225-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 1x240 mm2
|  |  | 0 | 1226-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 1x185 mm2
|  |  | 0 | 1227-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 1x150 mm2
|  |  | 0 | 1228-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 1x120 mm2
|  |  | 0 | 1229-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 1x95 mm2
|  |  | 0 | 1230-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 1x70 mm2
|  |  | 0 | 1231-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 1x50 mm2
|  |  | 0 | 1232-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 1x35 mm2
|  |  | 0 | 1233-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 1x25 mm2
|  |  | 0 | 1234-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 3x300+150 mm2
|  |  | 0 | 1235-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 3x240+120 mm2
|  |  | 0 | 1236-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 3x185+95 mm2
|  |  | 0 | 1237-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 3x150+70 mm2
|  |  | 0 | 1238-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 3x120+70 mm2
|  |  | 0 | 1239-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 3x95+50 mm2
|  |  | 0 | 1240-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 3x70+35 mm2
|  |  | 0 | 1241-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 3x50+25 mm2
|  |  | 0 | 1242-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 3x35+16 mm2
|  |  | 0 | 1243-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 3x25+16 mm2
|  |  | 0 | 1244-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 4x16 mm2
|  |  | 0 | 1245-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 4x10 mm2
|  |  | 0 | 1246-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 4x6 mm2
|  |  | 0 | 1247-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 4x4 mm2
|  |  | 0 | 1248-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 4x2,5 mm2
|  |  | 0 | 1249-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 3x6 mm2
|  |  | 0 | 1250-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 3x4 mm2
|  |  | 0 | 1251-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 3x2,5 mm2
|  |  | 0 | 1252-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 3x1,5 mm2
|  |  | 0 | 1253-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 2x6 mm2
|  |  | 0 | 1254-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 2x4 mm2
|  |  | 0 | 1255-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 2x2,5 mm2
|  |  | 0 | 1256-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 2x1,5 mm2
|  |  | 0 | 1257-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 120 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 1258-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 120 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 1259-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 120 mm2 Negro
|  |  | 0 | 1260-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 120 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 1261-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 120 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 1262-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 95 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 1263-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 95 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 1264-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 95 mm2 Negro
|  |  | 0 | 1265-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 95 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 1266-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 95 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 1267-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 70 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 1268-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 70 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 1269-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 70 mm2 Negro
|  |  | 0 | 1270-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 70 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 1271-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 70 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 1272-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 50 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 1273-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 50 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 1274-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 50 mm2 Negro
|  |  | 0 | 1275-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 50 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 1276-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 50 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 1277-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 35 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 1278-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 35 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 1279-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 35 mm2 Negro
|  |  | 0 | 1280-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 35 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 1281-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 35 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 1282-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 25 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 1283-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 25 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 1284-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 25 mm2 Negro
|  |  | 0 | 1285-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 25 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 1286-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 25 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 1287-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 16 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 1288-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 16 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 1289-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 16 mm2 Negro
|  |  | 0 | 1290-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 16 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 1291-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 16 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 1292-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 10 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 1293-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 10 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 1294-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 10 mm2 Negro
|  |  | 0 | 1295-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 10 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 1296-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 10 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 1297-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 6 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 1298-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 6 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 1299-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 6 mm2 Negro
|  |  | 0 | 1300-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 6 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 1301-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 6 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 1302-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 4 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 1303-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 4 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 1304-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 4 mm2 Negro
|  |  | 0 | 1305-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 4 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 1306-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 4 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 1307-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 2,5 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 1308-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 2,5 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 1309-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 2,5 mm2 Negro
|  |  | 0 | 1310-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 2,5 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 1311-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 2,5 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 1312-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 1,5 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 1313-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 1,5 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 1314-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 1,5 mm2 Negro
|  |  | 0 | 1315-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 1,5 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 1316-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 1,5 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 1317-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 1,5 mm2 Blanco
|  |  | 0 | 1318-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 1 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 1319-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 1 mm2 Negro
|  |  | 0 | 1320-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 1 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 1321-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 1 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 1322-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 1 mm2 Blanco
|  |  | 0 | 1323-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 0,75 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 1324-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 0,75 mm2 Negro
|  |  | 0 | 1325-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 0,75 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 1326-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 0,75 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 1327-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 0,75 mm2 Blanco
|  |  | 0 | 1328-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 0,50 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 1329-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 0,50 mm2 Negro
|  |  | 0 | 1330-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 0,50 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 1331-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 0,50 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 1332-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 0,50 mm2 Blanco
|  |  | 0 | 1333-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 120 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 1334-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 120 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 1335-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 120 mm2 Negro
|  |  | 0 | 1336-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 120 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 1337-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 120 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 1338-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 95 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 1339-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 95 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 1340-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 95 mm2 Negro
|  |  | 0 | 1341-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 95 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 1342-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 95 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 1343-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 70 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 1344-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 70 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 1345-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 70 mm2 Negro
|  |  | 0 | 1346-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 70 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 1347-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 70 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 1348-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 50 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 1349-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 50 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 1350-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 50 mm2 Negro
|  |  | 0 | 1351-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 50 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 1352-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 50 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 1353-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 35 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 1354-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 35 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 1355-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 35 mm2 Negro
|  |  | 0 | 1356-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 35 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 1357-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 35 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 1358-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 25 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 1359-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 25 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 1360-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 25 mm2 Negro
|  |  | 0 | 1361-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 25 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 1362-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 25 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 1363-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 16 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 1364-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 16 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 1365-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 16 mm2 Negro
|  |  | 0 | 1366-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 16 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 1367-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 16 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 1368-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 10 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 1369-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 10 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 1370-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 10 mm2 Negro
|  |  | 0 | 1371-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 10 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 1372-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 10 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 1373-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 6 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 1374-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 6 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 1375-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 6 mm2 Negro
|  |  | 0 | 1376-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 6 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 1377-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 6 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 1378-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 4 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 1379-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 4 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 1380-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 4 mm2 Negro
|  |  | 0 | 1381-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 4 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 1382-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 4 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 1383-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 2,5 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 1384-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 2,5 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 1385-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 2,5 mm2 Negro
|  |  | 0 | 1386-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 2,5 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 1387-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 2,5 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 1388-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 1,5 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 1389-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 1,5 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 1390-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 1,5 mm2 Negro
|  |  | 0 | 1391-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 1,5 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 1392-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 1,5 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 1393-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 1,5 mm2 Blanco
|  |  | 0 | 1394-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 1 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 1395-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 1 mm2 Negro
|  |  | 0 | 1396-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 1 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 1397-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 1 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 1398-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 1 mm2 Blanco
|  |  | 0 | 1399-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 0,75 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 1400-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 0,75 mm2 Negro
|  |  | 0 | 1401-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 0,75 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 1402-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 0,75 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 1403-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 0,75 mm2 Blanco
|  |  | 0 | 1404-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 0,50 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 1405-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 0,50 mm2 Negro
|  |  | 0 | 1406-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 0,50 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 1407-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 0,50 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 1408-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 0,50 mm2 Blanco
|  |  | 0 | 1409-Cable subterráneo mallado - PVC/PVC - 0,6/1KV - 70°C - IRAM 2178 - IEC 60502-1 Cu 3x1,5 mm2
|  |  | 0 | 1410-Cable subterráneo mallado - PVC/PVC - 0,6/1KV - 70°C - IRAM 2178 - IEC 60502-1 Cu 3x2,5 mm2
|  |  | 0 | 1411-Cable subterráneo mallado - PVC/PVC - 0,6/1KV - 70°C - IRAM 2178 - IEC 60502-1 Cu 3x4 mm2
|  |  | 0 | 1412-Cable subterráneo mallado - PVC/PVC - 0,6/1KV - 70°C - IRAM 2178 - IEC 60502-1 Cu 3x6 mm2
|  |  | 0 | 1413-Cable subterráneo mallado - PVC/PVC - 0,6/1KV - 70°C - IRAM 2178 - IEC 60502-1 Cu 3x10 mm2
|  |  | 0 | 1414-Cable subterráneo mallado - PVC/PVC - 0,6/1KV - 70°C - IRAM 2178 - IEC 60502-1 Cu 3x16 mm2
|  |  | 0 | 1415-Cable subterráneo mallado - PVC/PVC - 0,6/1KV - 70°C - IRAM 2178 - IEC 60502-1 Cu 3x25 mm2
|  |  | 0 | 1416-Cable subterráneo mallado - PVC/PVC - 0,6/1KV - 70°C - IRAM 2178 - IEC 60502-1 Cu 3x35 mm2
|  |  | 0 | 1417-Cable subterráneo mallado - PVC/PVC - 0,6/1KV - 70°C - IRAM 2178 - IEC 60502-1 Cu 3x50 mm2
|  |  | 0 | 1418-Cable subterráneo mallado - PVC/PVC - 0,6/1KV - 70°C - IRAM 2178 - IEC 60502-1 Cu 3x70 mm2
|  |  | 0 | 1419-Cable subterráneo mallado - PVC/PVC - 0,6/1KV - 70°C - IRAM 2178 - IEC 60502-1 Cu 3x95 mm2
|  |  | 0 | 1420-Cable subterráneo mallado - XLPE/PVC0,6/1kV - 90ºC - IEC 60502-1 - IRAM 2178 Cu 3x1,5 mm2
|  |  | 0 | 1421-Cable subterráneo mallado - XLPE/PVC0,6/1kV - 90ºC - IEC 60502-1 - IRAM 2178 Cu 3x2,5 mm2
|  |  | 0 | 1422-Cable subterráneo mallado - XLPE/PVC0,6/1kV - 90ºC - IEC 60502-1 - IRAM 2178 Cu 3x4 mm2
|  |  | 0 | 1423-Cable subterráneo mallado - XLPE/PVC0,6/1kV - 90ºC - IEC 60502-1 - IRAM 2178 Cu 3x6 mm2
|  |  | 0 | 1424-Cable subterráneo mallado - XLPE/PVC0,6/1kV - 90ºC - IEC 60502-1 - IRAM 2178 Cu 3x10 mm2
|  |  | 0 | 1425-Cable subterráneo mallado - XLPE/PVC0,6/1kV - 90ºC - IEC 60502-1 - IRAM 2178 Cu 3x16 mm2
|  |  | 0 | 1426-Cable subterráneo mallado - XLPE/PVC0,6/1kV - 90ºC - IEC 60502-1 - IRAM 2178 Cu 3x25 mm2
|  |  | 0 | 1427-Cable subterráneo mallado - XLPE/PVC0,6/1kV - 90ºC - IEC 60502-1 - IRAM 2178 Cu 3x35 mm2
|  |  | 0 | 1428-Cable subterráneo mallado - XLPE/PVC0,6/1kV - 90ºC - IEC 60502-1 - IRAM 2178 Cu 3x50 mm2
|  |  | 0 | 1429-Cable subterráneo mallado - XLPE/PVC0,6/1kV - 90ºC - IEC 60502-1 - IRAM 2178 Cu 3x70 mm2
|  |  | 0 | 1430-Cable subterráneo mallado - XLPE/PVC0,6/1kV - 90ºC - IEC 60502-1 - IRAM 2178 Cu 3x95 mm2
|  |  | 0 | 1431-Cable multipar blindado - 500 Volt - 80°C - VDE 0812 2x1 mm2
|  |  | 0 | 1432-Cable multipar blindado - 500 Volt - 80°C - VDE 0812 3x1 mm2
|  |  | 0 | 1433-Cable multipar blindado - 500 Volt - 80°C - VDE 0812 4x1 mm2
|  |  | 0 | 1434-Cable multipar blindado - 500 Volt - 80°C - VDE 0812 5x1 mm2
|  |  | 0 | 1435-Cable multipar blindado - 500 Volt - 80°C - VDE 0812 7x1 mm2
|  |  | 0 | 1436-Cable multipar blindado - 500 Volt - 80°C - VDE 0812 12x1 mm2
|  |  | 0 | 1437-Cable multipar blindado - 500 Volt - 80°C - VDE 0812 19x1 mm2
|  |  | 0 | 1438-Cable multipar blindado - 500 Volt - 80°C - VDE 0812 24x1 mm2
|  |  | 0 | 1439-Terminal ojal de cobre estañado para cable 10 mm2 ojal 3/16"
|  |  | 0 | 1440-Terminal ojal de cobre estañado para cable 10 mm2 ojal 1/4"
|  |  | 0 | 1441-Terminal ojal de cobre estañado para cable 10 mm2 ojal 5/16"
|  |  | 0 | 1442-Terminal ojal de cobre estañado para cable 16 mm2 ojal 3/16"
|  |  | 0 | 1443-Terminal ojal de cobre estañado para cable 16 mm2 ojal 1/4"
|  |  | 0 | 1444-Terminal ojal de cobre estañado para cable 16 mm2 ojal 5/16"
|  |  | 0 | 1445-Terminal ojal de cobre estañado para cable 25 mm2 ojal 1/4"
|  |  | 0 | 1446-Terminal ojal de cobre estañado para cable 25 mm2 ojal 5/16"
|  |  | 0 | 1447-Terminal ojal de cobre estañado para cable 25 mm2 ojal 3/8"
|  |  | 0 | 1448-Terminal ojal de cobre estañado para cable 25 mm2 ojal 1/2"
|  |  | 0 | 1449-Terminal ojal de cobre estañado para cable 35 mm2 ojal 1/4"
|  |  | 0 | 1450-Terminal ojal de cobre estañado para cable 35 mm2 ojal 5/16"
|  |  | 0 | 1451-Terminal ojal de cobre estañado para cable 35 mm2 ojal 3/8"
|  |  | 0 | 1452-Terminal ojal de cobre estañado para cable 35 mm2 ojal 1/2"
|  |  | 0 | 1453-Terminal ojal de cobre estañado para cable 50 mm2 ojal 1/4"
|  |  | 0 | 1454-Terminal ojal de cobre estañado para cable 50 mm2 ojal 5/16"
|  |  | 0 | 1455-Terminal ojal de cobre estañado para cable 50 mm2 ojal 3/8"
|  |  | 0 | 1456-Terminal ojal de cobre estañado para cable 50 mm2 ojal 1/2"
|  |  | 0 | 1457-Terminal ojal de cobre estañado para cable 50 mm2 ojal 5/8"
|  |  | 0 | 1458-Terminal ojal de cobre estañado para cable 70 mm2 ojal 5/16"
|  |  | 0 | 1459-Terminal ojal de cobre estañado para cable 70 mm2 ojal 3/8"
|  |  | 0 | 1460-Terminal ojal de cobre estañado para cable 70 mm2 ojal 1/2"
|  |  | 0 | 1461-Terminal ojal de cobre estañado para cable 70 mm2 ojal 5/8"
|  |  | 0 | 1462-Terminal ojal de cobre estañado para cable 95 mm2 ojal 3/8"
|  |  | 0 | 1463-Terminal ojal de cobre estañado para cable 95 mm2 ojal 1/2"
|  |  | 0 | 1464-Terminal ojal de cobre estañado para cable 95 mm2 ojal 5/8"
|  |  | 0 | 1465-Terminal ojal de cobre estañado para cable 120 mm2 ojal 3/8"
|  |  | 0 | 1466-Terminal ojal de cobre estañado para cable 120 mm2 ojal 1/2"
|  |  | 0 | 1467-Terminal ojal de cobre estañado para cable 120 mm2 ojal 5/8"
|  |  | 0 | 1468-Terminal ojal de cobre estañado para cable 150 mm2 ojal 3/8"
|  |  | 0 | 1469-Terminal ojal de cobre estañado para cable 150 mm2 ojal 1/2"
|  |  | 0 | 1470-Terminal ojal de cobre estañado para cable 150 mm2 ojal 5/8"
|  |  | 0 | 1471-Terminal ojal de cobre estañado para cable 185 mm2 ojal 3/8"
|  |  | 0 | 1472-Terminal ojal de cobre estañado para cable 185 mm2 ojal 1/2"
|  |  | 0 | 1473-Terminal ojal de cobre estañado para cable 185 mm2 ojal 5/8"
|  |  | 0 | 1474-Terminal ojal de cobre estañado para cable 240 mm2 ojal 1/2"
|  |  | 0 | 1475-Terminal ojal de cobre estañado para cable 240 mm2 ojal 5/8"
|  |  | 0 | 1476-Terminal ojal de cobre estañado para cable 300 mm2 ojal 1/2"
|  |  | 0 | 1477-Terminal ojal de cobre estañado para cable 300 mm2 ojal 5/8"
|  |  | 0 | 1478-Terminal ojal de cobre estañado estanco para cable de 10 mm2 ojal 5/16"
|  |  | 0 | 1479-Terminal ojal de cobre estañado estanco para cable de 16 mm2 ojal 5/16"
|  |  | 0 | 1480-Terminal ojal de cobre estañado estanco para cable de 25 mm2 ojal 5/16"
|  |  | 0 | 1481-Terminal ojal de cobre estañado estanco para cable de 35 mm2 ojal 3/8"
|  |  | 0 | 1482-Terminal ojal de cobre estañado estanco para cable de 50 mm2 ojal 3/8"
|  |  | 0 | 1483-Terminal ojal de cobre estañado estanco para cable de 70 mm2 ojal 1/2"
|  |  | 0 | 1484-Terminal ojal de cobre estañado estanco para cable de 95 mm2 ojal 1/2"
|  |  | 0 | 1485-Terminal ojal de cobre estañado estanco para cable de 120 mm2 ojal 1/2"
|  |  | 0 | 1486-Terminal ojal de cobre estañado estanco para cable de 150 mm2 ojal 5/8"
|  |  | 0 | 1487-Terminal ojal de cobre estañado estanco para cable de 185 mm2 ojal 5/8"
|  |  | 0 | 1488-Terminal ojal de cobre estañado estanco para cable de 240 mm2 ojal 5/8"
|  |  | 0 | 1489-Terminal ojal de cobre estañado estanco para cable de 300 mm2 ojal 5/8"
|  |  | 0 | 1490-Terminal ojal de aluminio para cable de 10 mm2 ojal 5/16"
|  |  | 0 | 1491-Terminal ojal de aluminio para cable de 16 mm2 ojal 5/16"
|  |  | 0 | 1492-Terminal ojal de aluminio para cable de 25 mm2 ojal 5/16"
|  |  | 0 | 1493-Terminal ojal de aluminio para cable de 35 mm2 ojal 3/8"
|  |  | 0 | 1494-Terminal ojal de aluminio para cable de 50 mm2 ojal 3/8"
|  |  | 0 | 1495-Terminal ojal de aluminio para cable de 70 mm2 ojal 1/2"
|  |  | 0 | 1496-Terminal ojal de aluminio para cable de 95 mm2 ojal 1/2"
|  |  | 0 | 1497-Terminal ojal de aluminio para cable de 120 mm2 ojal 1/2"
|  |  | 0 | 1498-Terminal ojal de aluminio para cable de 150 mm2 ojal 5/8"
|  |  | 0 | 1499-Terminal ojal de aluminio para cable de 185 mm2 ojal 5/8"
|  |  | 0 | 1500-Terminal ojal de aluminio para cable de 240 mm2 ojal 5/8"
|  |  | 0 | 1501-Terminal ojal de aluminio para cable de 300 mm2 ojal 5/8"
|  |  | 0 | 1502-Arandela bimetálica para cable 10-16-25 mm2
|  |  | 0 | 1503-Arandela bimetálica para cable 35-50 mm2
|  |  | 0 | 1504-Arandela bimetálica para cable 70-95-120 mm2
|  |  | 0 | 1505-Arandela bimetálica para cable 150-185 mm2
|  |  | 0 | 1506-Arandela bimetálica para cable 240-300 mm2
|  |  | 0 | 1507-Terminal ojal bimetálico para cable de 16 mm2 ojal 8,5 mm
|  |  | 0 | 1508-Terminal ojal bimetálico para cable de 25 mm2 ojal 8,5 mm
|  |  | 0 | 1509-Terminal ojal bimetálico para cable de 35 mm2 ojal 10 mm
|  |  | 0 | 1510-Terminal ojal bimetálico para cable de 50 mm2 ojal 10 mm
|  |  | 0 | 1511-Terminal ojal bimetálico para cable de 70 mm2 ojal 12,5 mm
|  |  | 0 | 1512-Terminal ojal bimetálico para cable de 95 mm2 ojal 12,5 mm
|  |  | 0 | 1513-Terminal ojal bimetálico para cable de 120 mm2 ojal 14,5 mm
|  |  | 0 | 1514-Terminal ojal bimetálico para cable de 150 mm2 ojal 14,5 mm
|  |  | 0 | 1515-Terminal ojal bimetálico para cable de 185 mm2 ojal 17 mm
|  |  | 0 | 1516-Terminal ojal bimetálico para cable de 240 mm2 ojal 17 mm
|  |  | 0 | 1517-Terminal ojal bimetálico para cable de 300 mm2 ojal 21 mm
|  |  | 0 | 1518-Conector en "C" para derivación cable-cable 6-16 mm2
|  |  | 0 | 1519-Conector en "C" para derivación cable-cable 10-25 mm2
|  |  | 0 | 1520-Conector en "C" para derivación cable-cable 25-35 mm2 / jabalina-cable 3/8"-4-10 mm2
|  |  | 0 | 1521-Conector en "C" para derivación cable-cable 25-35 mm2 / jabalina-cable 3/8"-16-25 mm2
|  |  | 0 | 1522-Conector en "C" para derivación cable-cable 50-50 mm2 / jabalina-cable 3/8"-35 mm2
|  |  | 0 | 1523-Conector en "C" para derivación cable-cable 50-70 mm2 / jabalina-cable 1/2"-16-25 mm2
|  |  | 0 | 1524-Conector en "C" para derivación cable-cable 70-95 mm2 / jabalina-cable 1/2"-35-50 mm2
|  |  | 0 | 1525-Conector en "C" para derivación cable-cable 95-120 mm2 / jabalina-cable 5/8"-25-50 mm2
|  |  | 0 | 1526-Conector en "C" para derivación cable-cable 120-150 mm2 / jabalina-cable 3/4"-25-70 mm2
|  |  | 0 | 1527-Conector en "G" para derivación jabalina-cable 1/2"-5/8": 16-35 mm2 / cable-cable 70-120 mm2 : 16-35 mm2
|  |  | 0 | 1528-Conector en "G" para derivación jabalina-cable 1/2"-5/8": 50-70 mm2 / cable-cable 70-120 mm2 : 50-70 mm2
|  |  | 0 | 1529-Conector en "G" para derivación jabalina-cable 1/2"-5/8": 95-120 mm2 / cable-cable 70-120 mm2 : 95-120 mm2
|  |  | 0 | 1530-Conector en "G" para derivación jabalina-cable 5/8"-3/4": 16-35 mm2 / cable-cable 240 mm2 : 16-35 mm2
|  |  | 0 | 1531-Conector en "G" para derivación jabalina-cable 5/8"-3/4": 50-70 mm2 / cable-cable 240 mm2 : 50-70 mm2
|  |  | 0 | 1532-Conector en "G" para derivación jabalina-cable 5/8"-3/4": 90-120 mm2 / cable-cable 240 mm2 : 90-120 mm2
|  |  | 0 | 1533-Grasa selladora y conductiva para conexión cobre-cobre 200 g
|  |  | 0 | 1534-Grasa selladora y conductiva para conexión cobre-cobre 500 g
|  |  | 0 | 1535-Grasa selladora y conductiva para conexión aluminio-aluminio 200 g
|  |  | 0 | 1536-Grasa selladora y conductiva para conexión aluminio-aluminio 500 g
|  |  | 0 | 1537-Interruptor termomagnético IC60N 1x1A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 1538-Interruptor termomagnético IC60N 1x2A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 1539-Interruptor termomagnético IC60N 1x4A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 1540-Interruptor termomagnético IC60N 1x6A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 1541-Interruptor termomagnético IC60N 1x10A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 1542-Interruptor termomagnético IC60N 1x16A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 1543-Interruptor termomagnético IC60N 1x20A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 1544-Interruptor termomagnético IC60N 1x25A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 1545-Interruptor termomagnético IC60N 1x32A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 1546-Interruptor termomagnético IC60N 1x40A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 1547-Interruptor termomagnético IC60N 1x50A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 1548-Interruptor termomagnético IC60N 1x63A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 1549-Interruptor termomagnético IC60N 2x1A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 1550-Interruptor termomagnético IC60N 2x2A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 1551-Interruptor termomagnético IC60N 2x4A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 1552-Interruptor termomagnético IC60N 2x6A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 1553-Interruptor termomagnético IC60N 2x10A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 1554-Interruptor termomagnético IC60N 2x16A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 1555-Interruptor termomagnético IC60N 2x20A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 1556-Interruptor termomagnético IC60N 2x25A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 1557-Interruptor termomagnético IC60N 2x32A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 1558-Interruptor termomagnético IC60N 2x40A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 1559-Interruptor termomagnético IC60N 2x50A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 1560-Interruptor termomagnético IC60N 2x63A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 1561-Interruptor termomagnético IC60N 3x1A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 1562-Interruptor termomagnético IC60N 3x2A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 1563-Interruptor termomagnético IC60N 3x4A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 1564-Interruptor termomagnético IC60N 3x6A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 1565-Interruptor termomagnético IC60N 3x10A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 1566-Interruptor termomagnético IC60N 3x16A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 1567-Interruptor termomagnético IC60N 3x20A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 1568-Interruptor termomagnético IC60N 3x25A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 1569-Interruptor termomagnético IC60N 3x32A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 1570-Interruptor termomagnético IC60N 3x40A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 1571-Interruptor termomagnético IC60N 3x50A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 1572-Interruptor termomagnético IC60N 3x63A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 1573-Interruptor termomagnético IC60N 4x1A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 1574-Interruptor termomagnético IC60N 4x2A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 1575-Interruptor termomagnético IC60N 4x4A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 1576-Interruptor termomagnético IC60N 4x6A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 1577-Interruptor termomagnético IC60N 4x10A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 1578-Interruptor termomagnético IC60N 4x16A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 1579-Interruptor termomagnético IC60N 4x20A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 1580-Interruptor termomagnético IC60N 4x25A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 1581-Interruptor termomagnético IC60N 4x32A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 1582-Interruptor termomagnético IC60N 4x40A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 1583-Interruptor termomagnético IC60N 4x50A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 1584-Interruptor termomagnético IC60N 4x63A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 1585-Interruptor automático CVS100B TM16D 3P3D 25kA
|  |  | 0 | 1586-Interruptor automático CVS100B TM32D 3P3D 25kA
|  |  | 0 | 1587-Interruptor automático CVS100B TM40D 3P3D 25kA
|  |  | 0 | 1588-Interruptor automático CVS100B TM50D 3P3D 25kA
|  |  | 0 | 1589-Interruptor automático CVS100B TM63D 3P3D 25kA
|  |  | 0 | 1590-Interruptor automático CVS100B TM80D 3P3D 25kA
|  |  | 0 | 1591-Interruptor automático CVS100B TM100D 3P3D 25kA
|  |  | 0 | 1592-Interruptor automático CVS100B TM16D 4P3D 25kA
|  |  | 0 | 1593-Interruptor automático CVS100B TM25D 4P3D 25kA
|  |  | 0 | 1594-Interruptor automático CVS100B TM32D 4P3D 25kA
|  |  | 0 | 1595-Interruptor automático CVS100B TM40D 4P3D 25kA
|  |  | 0 | 1596-Interruptor automático CVS100B TM50D 4P3D 25kA
|  |  | 0 | 1597-Interruptor automático CVS100B TM63D 4P3D 25kA
|  |  | 0 | 1598-Interruptor automático CVS100B TM80D 4P3D 25kA
|  |  | 0 | 1599-Interruptor automático CVS100B TM100D 4P3D 25kA
|  |  | 0 | 1600-Interruptor automático CVS100B TM25D 4P4D 25kA
|  |  | 0 | 1601-Interruptor automático CVS100B TM32D 4P4D 25kA
|  |  | 0 | 1602-Interruptor automático CVS100B TM40D 4P4D 25kA
|  |  | 0 | 1603-Interruptor automático CVS100B TM50D 4P4D 25kA
|  |  | 0 | 1604-Interruptor automático CVS100B TM63D 4P4D 25kA
|  |  | 0 | 1605-Interruptor automático CVS100B TM80D 4P4D 25kA
|  |  | 0 | 1606-Interruptor automático CVS100B TM100D 4P4D 25kA
|  |  | 0 | 1607-S7-1500 CPU 1515-2 PN
|  |  | 0 | 1608-RIEL DE MONTAJE S7-1500 160mm.
|  |  | 0 | 1609-MEMORY CARD, p/S7 2GB
|  |  | 0 | 1610-SIMATIC DP, CPU 1510SP-1 PN para ET 200SP
|  |  | 0 | 1611-SIMATIC DP, CPU 1512SP-1 PN para ET 200SP
|  |  | 0 | 1612-BusAdapter ET 200SP 2xRJ45
|  |  | 0 | 1613-Memory Card S7, 12 MB
|  |  | 0 | 1614-SIMATIC ET 200SP PROFINET Interface module IM155-6PN Standard max. 32 modules incl. BusAdapter BA 2xRJ45 incl. Server module
|  |  | 0 | 1615-Módulo DI 16x24VDC ST ET 200SP
|  |  | 0 | 1616-Módulo DI 8x24VDC HS ET 200SP
|  |  | 0 | 1617-Módulo DQ 16x24VDC/0,5A ST ET 200SP
|  |  | 0 | 1618-Módulo AI 4xI 2/4 hilos ST ET 200SP
|  |  | 0 | 1619-Módulo AI 4xI 2 hilos HART ET 200SP
|  |  | 0 | 1620-Módulo AQ 4xU/I ST ET 200SP
|  |  | 0 | 1621-Módulo CM PTP para acoplamiento serie RS422, RS485 y RS ET 200SP
|  |  | 0 | 1622-Módulo AI ENERGY 480VCA ET 200SP
|  |  | 0 | 1623-Terminal de alimentación Tipo BU A0, 16 Push-In, 2 bornes aliment. separados (digital/analógico, máx.24VDC/10A)
|  |  | 0 | 1624-Terminal de alimentación BU20-P12+A0+0B TIPO BU D0 bornes Push-In sin bornes aux,
|  |  | 0 | 1625-KTP700 Basic, 7" 65K colores, Teclas y táctil, profinet
|  |  | 0 | 1626-Panel TP 1200 Comfort-12.1" Táctil, 2048Tags c/2 ptos Ethernet c/switch
|  |  | 0 | 1627-SCALANCE XF204, plano, IE Switch gestionado, 4 puertos RJ45 10/100 Mbit / s
|  |  | 0 | 1628-SCALANCE XC208 ; 8 puertos RJ45 10/100 Mbits/s; 1 puerto de consola
|  |  | 0 | 1629-Guardamotor SIRIUS Innovations, S00, Clase 10, Regulación: 0.7 - 1 A (TORNILLO)
|  |  | 0 | 1630-Guardamotor SIRIUS Innovations, S00, Clase 10, Regulación: 0.9 - 1.25 A (TORNILLO)
|  |  | 0 | 1631-Guardamotor SIRIUS Innovations, S00, Clase 10, Regulación: 1.1 - 1.6 A (TORNILLO)
|  |  | 0 | 1632-Guardamotor SIRIUS Innovations, S00, Clase 10, Regulación: 1.4 - 2 A (TORNILLO)
|  |  | 0 | 1633-Guardamotor SIRIUS Innovations, S00, Clase 10, Regulación: 1.8 - 2.5 A (TORNILLO)
|  |  | 0 | 1634-Guardamotor SIRIUS Innovations, S00, Clase 10, Regulación: 2.2 - 3.2 A (TORNILLO)
|  |  | 0 | 1635-Guardamotor SIRIUS Innovations, S00, Clase 10, Regulación: 2.8 - 4 A (TORNILLO)
|  |  | 0 | 1636-Guardamotor SIRIUS Innovations, S00, Clase 10, Regulación: 3.5 - 5 A (TORNILLO)
|  |  | 0 | 1637-Guardamotor SIRIUS Innovations, S00, Clase 10, Regulación: 4.5 - 6.3 A (TORNILLO)
|  |  | 0 | 1638-Guardamotor SIRIUS Innovations, S00, Clase 10, Regulación: 5.5 - 8 A (TORNILLO)
|  |  | 0 | 1639-Guardamotor SIRIUS Innovations, S00, Clase 10, Regulación: 7 - 10 A (TORNILLO)
|  |  | 0 | 1640-Guardamotor SIRIUS Innovations, S00, Clase 10, Regulación: 9 - 12.5 A (TORNILLO)
|  |  | 0 | 1641-Guardamotor SIRIUS Innovations, S00, Clase 10, Regulación: 11 - 16 A (TORNILLO)
|  |  | 0 | 1642-Guardamotor SIRIUS Innovations, S0, Clase 10, Regulación: 14 - 20 A (TORNILLO)
|  |  | 0 | 1643-Guardamotor SIRIUS Innovations, S0, Clase 10, Regulación: 17 - 22 A (TORNILLO)
|  |  | 0 | 1644-Guardamotor SIRIUS Innovations, S0, Clase 10, Regulación: 20 - 25 A (TORNILLO)
|  |  | 0 | 1645-Guardamotor SIRIUS Innovations, S2, Icu:65kA, Clase 20, In:25A, Regulación:18-25A
|  |  | 0 | 1646-Guardamotor SIRIUS Innovations, S0, Clase 10, Regulación: 23 - 28 A (TORNILLO)
|  |  | 0 | 1647-Guardamotor SIRIUS Innovations, S0, Clase 10, Regulación: 27 - 32 A (TORNILLO)
|  |  | 0 | 1648-Contactos auxiliares SIRIUS innovations para 3RV2 , 1NA+1NC, Frontal (TORNILLO)
|  |  | 0 | 1649-Contactor SIRIUS Innovations 9A / 400V 50Hz, 4kW, S00,bob.24VDC, 1NA (TORNILLO)
|  |  | 0 | 1650-Contactor SIRIUS Innovations 9A / 400V 50Hz, 4kW, S00,bob.24VDC, 1NC (TORNILLO)
|  |  | 0 | 1651-Contactor SIRIUS Innovations 16A / 400V 50Hz, 7,5kW,S0,bob.24VDC, 1NA+1NC (TORNILLO)
|  |  | 0 | 1652-Contactor SIRIUS Innovations 25A / 400V 50Hz, 11kW,S0,bob.24VDC, 1NA+1NC (TORNILLO)
|  |  | 0 | 1653-Contactor SIRIUS Innovations 32A / 400V 50Hz, 15kW,S0,bob.24VDC, 1NA+1NC(TORNILLO)
|  |  | 0 | 1654-Contactor SIRIUS Innovations 80A/400V 50Hz, 37W,S2,bob.24VDC,1NA+1NC