## Hoja1
1
ARTICULO* | CANTIDAD* | PRECIO | ID
2-Abrazadera rápida para pared Sisagrip caño conduit 1 1/4" | 55 | 8888 | 2 | 1-Abrazadera rápida para pared Sisagrip caño conduit 1 1/2"
7-Abrazadera rápida para pared Sisagrip caño eléctrico 1 1/2" | 222 | 111 | 7 | 2-Abrazadera rápida para pared Sisagrip caño conduit 1 1/4"
|  |  | 0 | 3-Abrazadera rápida para pared Sisagrip caño conduit 1"
|  |  | 0 | 4-Abrazadera rápida para pared Sisagrip caño conduit 2"
|  |  | 0 | 5-Abrazadera rápida para pared Sisagrip caño conduit 3/4"
|  |  | 0 | 6-Abrazadera rápida para pared Sisagrip caño conduit 7/8"
|  |  | 0 | 7-Abrazadera rápida para pared Sisagrip caño eléctrico 1 1/2"
|  |  | 0 | 8-Abrazadera rápida para pared Sisagrip caño eléctrico 1 1/4"
|  |  | 0 | 9-Abrazadera rápida para pared Sisagrip caño eléctrico 1"
|  |  | 0 | 10-Abrazadera rápida para pared Sisagrip caño eléctrico 2"
|  |  | 0 | 11-Abrazadera rápida para pared Sisagrip caño eléctrico 3/4"
|  |  | 0 | 12-Abrazadera rápida para pared Sisagrip caño eléctrico 7/8"
|  |  | 0 | 13-Arandela bimetálica para cable 10-16-25 mm2
|  |  | 0 | 14-Arandela bimetálica para cable 150-185 mm2
|  |  | 0 | 15-Arandela bimetálica para cable 240-300 mm2
|  |  | 0 | 16-Arandela bimetálica para cable 35-50 mm2
|  |  | 0 | 17-Arandela bimetálica para cable 70-95-120 mm2
|  |  | 0 | 18-Boquilla para caño galvanizado BT 1 1/2"
|  |  | 0 | 19-Boquilla para caño galvanizado BT 1 1/4"
|  |  | 0 | 20-Boquilla para caño galvanizado BT 1"
|  |  | 0 | 21-Boquilla para caño galvanizado BT 2"
|  |  | 0 | 22-Boquilla para caño galvanizado BT 3/4"
|  |  | 0 | 23-Boquilla para caño galvanizado BT 7/8"
|  |  | 0 | 24-BusAdapter ET 200SP 2xRJ45
|  |  | 0 | 25-Cable desnudo IRAM 2004 Cu 10 mm2 7 hilos
|  |  | 0 | 26-Cable desnudo IRAM 2004 Cu 120 mm2 19 hilos
|  |  | 0 | 27-Cable desnudo IRAM 2004 Cu 16 mm2 7 hilos
|  |  | 0 | 28-Cable desnudo IRAM 2004 Cu 25 mm2 7 hilos
|  |  | 0 | 29-Cable desnudo IRAM 2004 Cu 35 mm2 7 hilos
|  |  | 0 | 30-Cable desnudo IRAM 2004 Cu 4 mm2 7 hilos
|  |  | 0 | 31-Cable desnudo IRAM 2004 Cu 50 mm2 7 hilos
|  |  | 0 | 32-Cable desnudo IRAM 2004 Cu 6 mm2 7 hilos
|  |  | 0 | 33-Cable desnudo IRAM 2004 Cu 70 mm2 19 hilos
|  |  | 0 | 34-Cable desnudo IRAM 2004 Cu 95 mm2 19 hilos
|  |  | 0 | 35-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 0,50 mm2 Blanco
|  |  | 0 | 36-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 0,50 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 37-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 0,50 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 38-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 0,50 mm2 Negro
|  |  | 0 | 39-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 0,50 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 40-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 0,75 mm2 Blanco
|  |  | 0 | 41-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 0,75 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 42-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 0,75 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 43-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 0,75 mm2 Negro
|  |  | 0 | 44-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 0,75 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 45-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 1 mm2 Blanco
|  |  | 0 | 46-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 1 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 47-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 1 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 48-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 1 mm2 Negro
|  |  | 0 | 49-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 1 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 50-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 1,5 mm2 Blanco
|  |  | 0 | 51-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 1,5 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 52-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 1,5 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 53-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 1,5 mm2 Negro
|  |  | 0 | 54-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 1,5 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 55-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 1,5 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 56-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 10 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 57-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 10 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 58-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 10 mm2 Negro
|  |  | 0 | 59-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 10 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 60-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 10 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 61-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 120 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 62-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 120 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 63-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 120 mm2 Negro
|  |  | 0 | 64-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 120 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 65-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 120 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 66-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 16 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 67-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 16 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 68-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 16 mm2 Negro
|  |  | 0 | 69-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 16 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 70-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 16 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 71-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 2,5 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 72-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 2,5 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 73-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 2,5 mm2 Negro
|  |  | 0 | 74-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 2,5 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 75-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 2,5 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 76-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 25 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 77-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 25 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 78-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 25 mm2 Negro
|  |  | 0 | 79-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 25 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 80-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 25 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 81-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 35 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 82-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 35 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 83-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 35 mm2 Negro
|  |  | 0 | 84-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 35 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 85-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 35 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 86-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 4 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 87-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 4 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 88-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 4 mm2 Negro
|  |  | 0 | 89-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 4 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 90-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 4 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 91-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 50 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 92-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 50 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 93-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 50 mm2 Negro
|  |  | 0 | 94-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 50 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 95-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 50 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 96-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 6 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 97-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 6 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 98-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 6 mm2 Negro
|  |  | 0 | 99-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 6 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 100-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 6 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 101-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 70 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 102-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 70 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 103-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 70 mm2 Negro
|  |  | 0 | 104-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 70 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 105-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 70 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 106-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 95 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 107-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 95 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 108-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 95 mm2 Negro
|  |  | 0 | 109-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 95 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 110-Cable flexible IRAM 62267 750V LSOH Cu 95 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 111-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 0,50 mm2 Blanco
|  |  | 0 | 112-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 0,50 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 113-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 0,50 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 114-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 0,50 mm2 Negro
|  |  | 0 | 115-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 0,50 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 116-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 0,75 mm2 Blanco
|  |  | 0 | 117-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 0,75 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 118-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 0,75 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 119-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 0,75 mm2 Negro
|  |  | 0 | 120-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 0,75 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 121-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 1 mm2 Blanco
|  |  | 0 | 122-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 1 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 123-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 1 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 124-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 1 mm2 Negro
|  |  | 0 | 125-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 1 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 126-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 1,5 mm2 Blanco
|  |  | 0 | 127-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 1,5 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 128-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 1,5 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 129-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 1,5 mm2 Negro
|  |  | 0 | 130-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 1,5 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 131-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 1,5 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 132-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 10 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 133-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 10 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 134-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 10 mm2 Negro
|  |  | 0 | 135-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 10 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 136-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 10 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 137-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 120 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 138-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 120 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 139-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 120 mm2 Negro
|  |  | 0 | 140-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 120 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 141-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 120 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 142-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 16 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 143-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 16 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 144-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 16 mm2 Negro
|  |  | 0 | 145-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 16 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 146-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 16 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 147-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 2,5 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 148-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 2,5 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 149-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 2,5 mm2 Negro
|  |  | 0 | 150-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 2,5 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 151-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 2,5 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 152-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 25 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 153-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 25 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 154-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 25 mm2 Negro
|  |  | 0 | 155-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 25 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 156-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 25 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 157-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 35 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 158-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 35 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 159-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 35 mm2 Negro
|  |  | 0 | 160-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 35 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 161-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 35 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 162-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 4 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 163-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 4 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 164-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 4 mm2 Negro
|  |  | 0 | 165-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 4 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 166-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 4 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 167-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 50 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 168-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 50 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 169-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 50 mm2 Negro
|  |  | 0 | 170-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 50 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 171-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 50 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 172-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 6 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 173-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 6 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 174-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 6 mm2 Negro
|  |  | 0 | 175-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 6 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 176-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 6 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 177-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 70 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 178-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 70 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 179-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 70 mm2 Negro
|  |  | 0 | 180-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 70 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 181-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 70 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 182-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 95 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 183-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 95 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 184-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 95 mm2 Negro
|  |  | 0 | 185-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 95 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 186-Cable flexible IRAM 62267 750V PVC Cu 95 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 187-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 0,50 mm2 Blanco
|  |  | 0 | 188-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 0,50 mm2 Blanco
|  |  | 0 | 189-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 0,50 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 190-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 0,50 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 191-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 0,50 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 192-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 0,50 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 193-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 0,50 mm2 Negro
|  |  | 0 | 194-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 0,50 mm2 Negro
|  |  | 0 | 195-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 0,50 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 196-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 0,50 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 197-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 0,75 mm2 Blanco
|  |  | 0 | 198-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 0,75 mm2 Blanco
|  |  | 0 | 199-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 0,75 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 200-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 0,75 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 201-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 0,75 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 202-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 0,75 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 203-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 0,75 mm2 Negro
|  |  | 0 | 204-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 0,75 mm2 Negro
|  |  | 0 | 205-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 0,75 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 206-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 0,75 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 207-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 1 mm2 Blanco
|  |  | 0 | 208-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 1 mm2 Blanco
|  |  | 0 | 209-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 1 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 210-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 1 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 211-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 1 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 212-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 1 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 213-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 1 mm2 Negro
|  |  | 0 | 214-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 1 mm2 Negro
|  |  | 0 | 215-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 1 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 216-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 1 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 217-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 1,5 mm2 Blanco
|  |  | 0 | 218-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 1,5 mm2 Blanco
|  |  | 0 | 219-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 1,5 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 220-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 1,5 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 221-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 1,5 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 222-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 1,5 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 223-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 1,5 mm2 Negro
|  |  | 0 | 224-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 1,5 mm2 Negro
|  |  | 0 | 225-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 1,5 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 226-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 1,5 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 227-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 1,5 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 228-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 1,5 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 229-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 10 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 230-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 10 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 231-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 10 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 232-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 10 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 233-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 10 mm2 Negro
|  |  | 0 | 234-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 10 mm2 Negro
|  |  | 0 | 235-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 10 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 236-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 10 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 237-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 10 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 238-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 10 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 239-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 120 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 240-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 120 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 241-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 120 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 242-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 120 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 243-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 120 mm2 Negro
|  |  | 0 | 244-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 120 mm2 Negro
|  |  | 0 | 245-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 120 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 246-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 120 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 247-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 120 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 248-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 120 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 249-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 16 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 250-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 16 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 251-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 16 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 252-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 16 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 253-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 16 mm2 Negro
|  |  | 0 | 254-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 16 mm2 Negro
|  |  | 0 | 255-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 16 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 256-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 16 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 257-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 16 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 258-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 16 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 259-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 2,5 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 260-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 2,5 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 261-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 2,5 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 262-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 2,5 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 263-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 2,5 mm2 Negro
|  |  | 0 | 264-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 2,5 mm2 Negro
|  |  | 0 | 265-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 2,5 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 266-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 2,5 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 267-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 2,5 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 268-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 2,5 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 269-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 25 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 270-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 25 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 271-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 25 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 272-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 25 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 273-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 25 mm2 Negro
|  |  | 0 | 274-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 25 mm2 Negro
|  |  | 0 | 275-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 25 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 276-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 25 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 277-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 25 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 278-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 25 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 279-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 35 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 280-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 35 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 281-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 35 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 282-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 35 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 283-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 35 mm2 Negro
|  |  | 0 | 284-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 35 mm2 Negro
|  |  | 0 | 285-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 35 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 286-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 35 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 287-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 35 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 288-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 35 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 289-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 4 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 290-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 4 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 291-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 4 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 292-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 4 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 293-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 4 mm2 Negro
|  |  | 0 | 294-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 4 mm2 Negro
|  |  | 0 | 295-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 4 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 296-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 4 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 297-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 4 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 298-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 4 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 299-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 50 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 300-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 50 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 301-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 50 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 302-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 50 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 303-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 50 mm2 Negro
|  |  | 0 | 304-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 50 mm2 Negro
|  |  | 0 | 305-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 50 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 306-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 50 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 307-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 50 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 308-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 50 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 309-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 6 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 310-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 6 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 311-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 6 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 312-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 6 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 313-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 6 mm2 Negro
|  |  | 0 | 314-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 6 mm2 Negro
|  |  | 0 | 315-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 6 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 316-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 6 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 317-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 6 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 318-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 6 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 319-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 70 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 320-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 70 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 321-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 70 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 322-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 70 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 323-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 70 mm2 Negro
|  |  | 0 | 324-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 70 mm2 Negro
|  |  | 0 | 325-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 70 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 326-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 70 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 327-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 70 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 328-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 70 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 329-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 95 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 330-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 95 mm2 Celeste
|  |  | 0 | 331-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 95 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 332-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 95 mm2 Marrón
|  |  | 0 | 333-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 95 mm2 Negro
|  |  | 0 | 334-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 95 mm2 Negro
|  |  | 0 | 335-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 95 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 336-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 95 mm2 Rojo
|  |  | 0 | 337-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 95 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 338-Cable flexible IRAM NM 247-3 750V PVC Cu 95 mm2 Verde Amarillo
|  |  | 0 | 339-Cable multipar blindado - 500 Volt - 80°C - VDE 0812 12x1 mm2
|  |  | 0 | 340-Cable multipar blindado - 500 Volt - 80°C - VDE 0812 19x1 mm2
|  |  | 0 | 341-Cable multipar blindado - 500 Volt - 80°C - VDE 0812 24x1 mm2
|  |  | 0 | 342-Cable multipar blindado - 500 Volt - 80°C - VDE 0812 2x1 mm2
|  |  | 0 | 343-Cable multipar blindado - 500 Volt - 80°C - VDE 0812 3x1 mm2
|  |  | 0 | 344-Cable multipar blindado - 500 Volt - 80°C - VDE 0812 4x1 mm2
|  |  | 0 | 345-Cable multipar blindado - 500 Volt - 80°C - VDE 0812 5x1 mm2
|  |  | 0 | 346-Cable multipar blindado - 500 Volt - 80°C - VDE 0812 7x1 mm2
|  |  | 0 | 347-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 1x120 mm2
|  |  | 0 | 348-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 1x120 mm2
|  |  | 0 | 349-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 1x150 mm2
|  |  | 0 | 350-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 1x150 mm2
|  |  | 0 | 351-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 1x185 mm2
|  |  | 0 | 352-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 1x185 mm2
|  |  | 0 | 353-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 1x240 mm2
|  |  | 0 | 354-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 1x240 mm2
|  |  | 0 | 355-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 1x25 mm2
|  |  | 0 | 356-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 1x25 mm2
|  |  | 0 | 357-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 1x35 mm2
|  |  | 0 | 358-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 1x35 mm2
|  |  | 0 | 359-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 1x50 mm2
|  |  | 0 | 360-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 1x50 mm2
|  |  | 0 | 361-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 1x70 mm2
|  |  | 0 | 362-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 1x70 mm2
|  |  | 0 | 363-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 1x95 mm2
|  |  | 0 | 364-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 1x95 mm2
|  |  | 0 | 365-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 2x1,5 mm2
|  |  | 0 | 366-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 2x1,5 mm2
|  |  | 0 | 367-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 2x2,5 mm2
|  |  | 0 | 368-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 2x2,5 mm2
|  |  | 0 | 369-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 2x4 mm2
|  |  | 0 | 370-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 2x4 mm2
|  |  | 0 | 371-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 2x6 mm2
|  |  | 0 | 372-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 2x6 mm2
|  |  | 0 | 373-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 3x1,5 mm2
|  |  | 0 | 374-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 3x1,5 mm2
|  |  | 0 | 375-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 3x120+70 mm2
|  |  | 0 | 376-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 3x120+70 mm2
|  |  | 0 | 377-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 3x150+70 mm2
|  |  | 0 | 378-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 3x150+70 mm2
|  |  | 0 | 379-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 3x185+95 mm2
|  |  | 0 | 380-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 3x185+95 mm2
|  |  | 0 | 381-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 3x2,5 mm2
|  |  | 0 | 382-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 3x2,5 mm2
|  |  | 0 | 383-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 3x240+120 mm2
|  |  | 0 | 384-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 3x240+120 mm2
|  |  | 0 | 385-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 3x25+16 mm2
|  |  | 0 | 386-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 3x25+16 mm2
|  |  | 0 | 387-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 3x300+150 mm2
|  |  | 0 | 388-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 3x300+150 mm2
|  |  | 0 | 389-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 3x35+16 mm2
|  |  | 0 | 390-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 3x35+16 mm2
|  |  | 0 | 391-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 3x4 mm2
|  |  | 0 | 392-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 3x4 mm2
|  |  | 0 | 393-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 3x50+25 mm2
|  |  | 0 | 394-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 3x50+25 mm2
|  |  | 0 | 395-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 3x6 mm2
|  |  | 0 | 396-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 3x6 mm2
|  |  | 0 | 397-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 3x70+35 mm2
|  |  | 0 | 398-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 3x70+35 mm2
|  |  | 0 | 399-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 3x95+50 mm2
|  |  | 0 | 400-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 3x95+50 mm2
|  |  | 0 | 401-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 4x10 mm2
|  |  | 0 | 402-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 4x10 mm2
|  |  | 0 | 403-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 4x16 mm2
|  |  | 0 | 404-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 4x16 mm2
|  |  | 0 | 405-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 4x2,5 mm2
|  |  | 0 | 406-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 4x2,5 mm2
|  |  | 0 | 407-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 4x4 mm2
|  |  | 0 | 408-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 4x4 mm2
|  |  | 0 | 409-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 4x6 mm2
|  |  | 0 | 410-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 4x6 mm2
|  |  | 0 | 411-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 1x120 mm2
|  |  | 0 | 412-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 1x120 mm2
|  |  | 0 | 413-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 1x150 mm2
|  |  | 0 | 414-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 1x150 mm2
|  |  | 0 | 415-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 1x185 mm2
|  |  | 0 | 416-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 1x185 mm2
|  |  | 0 | 417-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 1x240 mm2
|  |  | 0 | 418-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 1x240 mm2
|  |  | 0 | 419-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 1x50 mm2
|  |  | 0 | 420-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 1x50 mm2
|  |  | 0 | 421-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 1x70 mm2
|  |  | 0 | 422-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 1x70 mm2
|  |  | 0 | 423-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 1x95 mm2
|  |  | 0 | 424-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 1x95 mm2
|  |  | 0 | 425-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 3x120+70 mm2
|  |  | 0 | 426-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 3x120+70 mm2
|  |  | 0 | 427-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 3x150+70 mm2
|  |  | 0 | 428-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 3x150+70 mm2
|  |  | 0 | 429-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 3x185+95 mm2
|  |  | 0 | 430-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 3x185+95 mm2
|  |  | 0 | 431-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 3x240+120 mm2
|  |  | 0 | 432-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 3x240+120 mm2
|  |  | 0 | 433-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 3x25+16 mm2
|  |  | 0 | 434-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 3x25+16 mm2
|  |  | 0 | 435-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 3x300+150 mm2
|  |  | 0 | 436-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 3x300+150 mm2
|  |  | 0 | 437-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 3x35+16 mm2
|  |  | 0 | 438-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 3x35+16 mm2
|  |  | 0 | 439-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 3x50+25 mm2
|  |  | 0 | 440-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 3x50+25 mm2
|  |  | 0 | 441-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 3x70+35 mm2
|  |  | 0 | 442-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 3x70+35 mm2
|  |  | 0 | 443-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 3x95+50 mm2
|  |  | 0 | 444-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 3x95+50 mm2
|  |  | 0 | 445-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Cu 1x120 mm2
|  |  | 0 | 446-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Cu 1x120 mm2
|  |  | 0 | 447-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Cu 1x150 mm2
|  |  | 0 | 448-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Cu 1x150 mm2
|  |  | 0 | 449-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Cu 1x185 mm2
|  |  | 0 | 450-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Cu 1x185 mm2
|  |  | 0 | 451-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Cu 1x240 mm2
|  |  | 0 | 452-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Cu 1x240 mm2
|  |  | 0 | 453-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Cu 1x50 mm2
|  |  | 0 | 454-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Cu 1x50 mm2
|  |  | 0 | 455-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Cu 1x70 mm2
|  |  | 0 | 456-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Cu 1x70 mm2
|  |  | 0 | 457-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Cu 1x95 mm2
|  |  | 0 | 458-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Cu 1x95 mm2
|  |  | 0 | 459-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 1x120 mm2
|  |  | 0 | 460-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 1x120 mm2
|  |  | 0 | 461-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 1x150 mm2
|  |  | 0 | 462-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 1x150 mm2
|  |  | 0 | 463-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 1x185 mm2
|  |  | 0 | 464-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 1x185 mm2
|  |  | 0 | 465-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 1x240 mm2
|  |  | 0 | 466-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 1x240 mm2
|  |  | 0 | 467-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 1x25 mm2
|  |  | 0 | 468-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 1x25 mm2
|  |  | 0 | 469-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 1x35 mm2
|  |  | 0 | 470-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 1x35 mm2
|  |  | 0 | 471-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 1x50 mm2
|  |  | 0 | 472-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 1x50 mm2
|  |  | 0 | 473-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 1x70 mm2
|  |  | 0 | 474-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 1x70 mm2
|  |  | 0 | 475-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 1x95 mm2
|  |  | 0 | 476-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 1x95 mm2
|  |  | 0 | 477-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 2x1,5 mm2
|  |  | 0 | 478-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 2x1,5 mm2
|  |  | 0 | 479-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 2x2,5 mm2
|  |  | 0 | 480-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 2x2,5 mm2
|  |  | 0 | 481-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 2x4 mm2
|  |  | 0 | 482-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 2x4 mm2
|  |  | 0 | 483-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 2x6 mm2
|  |  | 0 | 484-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 2x6 mm2
|  |  | 0 | 485-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 3x1,5 mm2
|  |  | 0 | 486-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 3x1,5 mm2
|  |  | 0 | 487-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 3x120+70 mm2
|  |  | 0 | 488-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 3x120+70 mm2
|  |  | 0 | 489-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 3x150+70 mm2
|  |  | 0 | 490-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 3x150+70 mm2
|  |  | 0 | 491-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 3x185+95 mm2
|  |  | 0 | 492-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 3x185+95 mm2
|  |  | 0 | 493-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 3x2,5 mm2
|  |  | 0 | 494-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 3x2,5 mm2
|  |  | 0 | 495-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 3x240+120 mm2
|  |  | 0 | 496-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 3x240+120 mm2
|  |  | 0 | 497-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 3x25+16 mm2
|  |  | 0 | 498-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 3x25+16 mm2
|  |  | 0 | 499-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 3x300+150 mm2
|  |  | 0 | 500-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 3x300+150 mm2
|  |  | 0 | 501-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 3x35+16 mm2
|  |  | 0 | 502-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 3x35+16 mm2
|  |  | 0 | 503-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 3x4 mm2
|  |  | 0 | 504-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 3x4 mm2
|  |  | 0 | 505-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 3x50+25 mm2
|  |  | 0 | 506-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 3x50+25 mm2
|  |  | 0 | 507-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 3x6 mm2
|  |  | 0 | 508-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 3x6 mm2
|  |  | 0 | 509-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 3x70+35 mm2
|  |  | 0 | 510-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 3x70+35 mm2
|  |  | 0 | 511-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 3x95+50 mm2
|  |  | 0 | 512-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 3x95+50 mm2
|  |  | 0 | 513-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 4x10 mm2
|  |  | 0 | 514-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 4x10 mm2
|  |  | 0 | 515-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 4x16 mm2
|  |  | 0 | 516-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 4x16 mm2
|  |  | 0 | 517-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 4x2,5 mm2
|  |  | 0 | 518-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 4x2,5 mm2
|  |  | 0 | 519-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 4x4 mm2
|  |  | 0 | 520-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 4x4 mm2
|  |  | 0 | 521-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 4x6 mm2
|  |  | 0 | 522-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 4x6 mm2
|  |  | 0 | 523-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 1x300 mm2
|  |  | 0 | 524-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV PVC Cu 1x300 mm2
|  |  | 0 | 525-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 1x300 mm2
|  |  | 0 | 526-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Al 1x300 mm2
|  |  | 0 | 527-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Cu 1x300 mm2
|  |  | 0 | 528-Cable subterráneo IRAM 2178 1,1kV XLPE Cu 1x300 mm2
|  |  | 0 | 529-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 1x300 mm2
|  |  | 0 | 530-Cable subterráneo IRAM 62266 1kV LSOH Cu 1x300 mm2
|  |  | 0 | 531-Cable subterráneo IRAM2178 13,2kV XLPE CAT I de Al 1x185 mm2 pantalla Cu 25 mm2 Color Rojo
|  |  | 0 | 532-Cable subterráneo IRAM2178 13,2kV XLPE CAT I de Al 1x185 mm2 pantalla Cu 25 mm2 Color Rojo
|  |  | 0 | 533-Cable subterráneo IRAM2178 13,2kV XLPE CAT I de Al 1x300 mm2 pantalla Cu 25 mm2 Color Rojo
|  |  | 0 | 534-Cable subterráneo IRAM2178 13,2kV XLPE CAT I de Al 1x300 mm2 pantalla Cu 25 mm2 Color Rojo
|  |  | 0 | 535-Cable subterráneo IRAM2178 13,2kV XLPE CAT I de Cu 1x50 mm2 pantalla Cu 16 mm2 Color Rojo
|  |  | 0 | 536-Cable subterráneo IRAM2178 13,2kV XLPE CAT I de Cu 1x50 mm2 pantalla Cu 16 mm2 Color Rojo
|  |  | 0 | 537-Cable subterráneo mallado - PVC/PVC - 0,6/1KV - 70°C - IRAM 2178 - IEC 60502-1 Cu 3x1,5 mm2
|  |  | 0 | 538-Cable subterráneo mallado - PVC/PVC - 0,6/1KV - 70°C - IRAM 2178 - IEC 60502-1 Cu 3x10 mm2
|  |  | 0 | 539-Cable subterráneo mallado - PVC/PVC - 0,6/1KV - 70°C - IRAM 2178 - IEC 60502-1 Cu 3x16 mm2
|  |  | 0 | 540-Cable subterráneo mallado - PVC/PVC - 0,6/1KV - 70°C - IRAM 2178 - IEC 60502-1 Cu 3x2,5 mm2
|  |  | 0 | 541-Cable subterráneo mallado - PVC/PVC - 0,6/1KV - 70°C - IRAM 2178 - IEC 60502-1 Cu 3x25 mm2
|  |  | 0 | 542-Cable subterráneo mallado - PVC/PVC - 0,6/1KV - 70°C - IRAM 2178 - IEC 60502-1 Cu 3x35 mm2
|  |  | 0 | 543-Cable subterráneo mallado - PVC/PVC - 0,6/1KV - 70°C - IRAM 2178 - IEC 60502-1 Cu 3x4 mm2
|  |  | 0 | 544-Cable subterráneo mallado - PVC/PVC - 0,6/1KV - 70°C - IRAM 2178 - IEC 60502-1 Cu 3x50 mm2
|  |  | 0 | 545-Cable subterráneo mallado - PVC/PVC - 0,6/1KV - 70°C - IRAM 2178 - IEC 60502-1 Cu 3x6 mm2
|  |  | 0 | 546-Cable subterráneo mallado - PVC/PVC - 0,6/1KV - 70°C - IRAM 2178 - IEC 60502-1 Cu 3x70 mm2
|  |  | 0 | 547-Cable subterráneo mallado - PVC/PVC - 0,6/1KV - 70°C - IRAM 2178 - IEC 60502-1 Cu 3x95 mm2
|  |  | 0 | 548-Cable subterráneo mallado - XLPE/PVC0,6/1kV - 90ºC - IEC 60502-1 - IRAM 2178 Cu 3x1,5 mm2
|  |  | 0 | 549-Cable subterráneo mallado - XLPE/PVC0,6/1kV - 90ºC - IEC 60502-1 - IRAM 2178 Cu 3x10 mm2
|  |  | 0 | 550-Cable subterráneo mallado - XLPE/PVC0,6/1kV - 90ºC - IEC 60502-1 - IRAM 2178 Cu 3x16 mm2
|  |  | 0 | 551-Cable subterráneo mallado - XLPE/PVC0,6/1kV - 90ºC - IEC 60502-1 - IRAM 2178 Cu 3x2,5 mm2
|  |  | 0 | 552-Cable subterráneo mallado - XLPE/PVC0,6/1kV - 90ºC - IEC 60502-1 - IRAM 2178 Cu 3x25 mm2
|  |  | 0 | 553-Cable subterráneo mallado - XLPE/PVC0,6/1kV - 90ºC - IEC 60502-1 - IRAM 2178 Cu 3x35 mm2
|  |  | 0 | 554-Cable subterráneo mallado - XLPE/PVC0,6/1kV - 90ºC - IEC 60502-1 - IRAM 2178 Cu 3x4 mm2
|  |  | 0 | 555-Cable subterráneo mallado - XLPE/PVC0,6/1kV - 90ºC - IEC 60502-1 - IRAM 2178 Cu 3x50 mm2
|  |  | 0 | 556-Cable subterráneo mallado - XLPE/PVC0,6/1kV - 90ºC - IEC 60502-1 - IRAM 2178 Cu 3x6 mm2
|  |  | 0 | 557-Cable subterráneo mallado - XLPE/PVC0,6/1kV - 90ºC - IEC 60502-1 - IRAM 2178 Cu 3x70 mm2
|  |  | 0 | 558-Cable subterráneo mallado - XLPE/PVC0,6/1kV - 90ºC - IEC 60502-1 - IRAM 2178 Cu 3x95 mm2
|  |  | 0 | 559-Cable TPR IRAM NM 247-5 300/500V Cu 2x1 mm2
|  |  | 0 | 560-Cable TPR IRAM NM 247-5 300/500V Cu 2x1,5 mm2
|  |  | 0 | 561-Cable TPR IRAM NM 247-5 300/500V Cu 2x10 mm2
|  |  | 0 | 562-Cable TPR IRAM NM 247-5 300/500V Cu 2x2,5 mm2
|  |  | 0 | 563-Cable TPR IRAM NM 247-5 300/500V Cu 2x4 mm2
|  |  | 0 | 564-Cable TPR IRAM NM 247-5 300/500V Cu 2x6 mm2
|  |  | 0 | 565-Cable TPR IRAM NM 247-5 300/500V Cu 3x1 mm2
|  |  | 0 | 566-Cable TPR IRAM NM 247-5 300/500V Cu 3x1,5 mm2
|  |  | 0 | 567-Cable TPR IRAM NM 247-5 300/500V Cu 3x10 mm2
|  |  | 0 | 568-Cable TPR IRAM NM 247-5 300/500V Cu 3x2,5 mm2
|  |  | 0 | 569-Cable TPR IRAM NM 247-5 300/500V Cu 3x4 mm2
|  |  | 0 | 570-Cable TPR IRAM NM 247-5 300/500V Cu 3x6 mm2
|  |  | 0 | 571-Cable TPR IRAM NM 247-5 300/500V Cu 4x1 mm2
|  |  | 0 | 572-Cable TPR IRAM NM 247-5 300/500V Cu 4x1,5 mm2
|  |  | 0 | 573-Cable TPR IRAM NM 247-5 300/500V Cu 4x10 mm2
|  |  | 0 | 574-Cable TPR IRAM NM 247-5 300/500V Cu 4x2,5 mm2
|  |  | 0 | 575-Cable TPR IRAM NM 247-5 300/500V Cu 4x4 mm2
|  |  | 0 | 576-Cable TPR IRAM NM 247-5 300/500V Cu 4x6 mm2
|  |  | 0 | 577-Cable TPR IRAM NM 247-5 300/500V Cu 5x1 mm2
|  |  | 0 | 578-Cable TPR IRAM NM 247-5 300/500V Cu 5x1,5 mm2
|  |  | 0 | 579-Cable TPR IRAM NM 247-5 300/500V Cu 5x10 mm2
|  |  | 0 | 580-Cable TPR IRAM NM 247-5 300/500V Cu 5x2,5 mm2
|  |  | 0 | 581-Cable TPR IRAM NM 247-5 300/500V Cu 5x4 mm2
|  |  | 0 | 582-Cable TPR IRAM NM 247-5 300/500V Cu 5x6 mm2
|  |  | 0 | 583-Caja porta bastidor sin tapa rosca gas 3/4"
|  |  | 0 | 584-Caño rígido galvanizado KSR 1 1/2" (p.1.25) x 3m
|  |  | 0 | 585-Caño rígido galvanizado KSR 1 1/2" (p.1.60) x 3m
|  |  | 0 | 586-Caño rígido galvanizado KSR 1 1/4" (p.0.90) x 3m
|  |  | 0 | 587-Caño rígido galvanizado KSR 1 1/4" (p.1.25) x 3m
|  |  | 0 | 588-Caño rígido galvanizado KSR 1" (p.0.90) x 3m
|  |  | 0 | 589-Caño rígido galvanizado KSR 1" (p.1.25) x 3m
|  |  | 0 | 590-Caño rígido galvanizado KSR 2" (p.1.25) x 3m
|  |  | 0 | 591-Caño rígido galvanizado KSR 2" (p.1.60) x 3m
|  |  | 0 | 592-Caño rígido galvanizado KSR 3/4" (p.0.90) x 3m
|  |  | 0 | 593-Caño rígido galvanizado KSR 3/4" (p.1.25) x 3m
|  |  | 0 | 594-Caño rígido galvanizado KSR 7/8" (p.0.90) x 3m
|  |  | 0 | 595-Caño rígido galvanizado KSR 7/8" (p.1.25) x 3m
|  |  | 0 | 596-Conector en "C" para derivación cable-cable 10-25 mm2
|  |  | 0 | 597-Conector en "C" para derivación cable-cable 120-150 mm2 / jabalina-cable 3/4"-25-70 mm2
|  |  | 0 | 598-Conector en "C" para derivación cable-cable 25-35 mm2 / jabalina-cable 3/8"-16-25 mm2
|  |  | 0 | 599-Conector en "C" para derivación cable-cable 25-35 mm2 / jabalina-cable 3/8"-4-10 mm2
|  |  | 0 | 600-Conector en "C" para derivación cable-cable 50-50 mm2 / jabalina-cable 3/8"-35 mm2
|  |  | 0 | 601-Conector en "C" para derivación cable-cable 50-70 mm2 / jabalina-cable 1/2"-16-25 mm2
|  |  | 0 | 602-Conector en "C" para derivación cable-cable 6-16 mm2
|  |  | 0 | 603-Conector en "C" para derivación cable-cable 70-95 mm2 / jabalina-cable 1/2"-35-50 mm2
|  |  | 0 | 604-Conector en "C" para derivación cable-cable 95-120 mm2 / jabalina-cable 5/8"-25-50 mm2
|  |  | 0 | 605-Conector en "G" para derivación jabalina-cable 1/2"-5/8": 16-35 mm2 / cable-cable 70-120 mm2 : 16-35 mm2
|  |  | 0 | 606-Conector en "G" para derivación jabalina-cable 1/2"-5/8": 50-70 mm2 / cable-cable 70-120 mm2 : 50-70 mm2
|  |  | 0 | 607-Conector en "G" para derivación jabalina-cable 1/2"-5/8": 95-120 mm2 / cable-cable 70-120 mm2 : 95-120 mm2
|  |  | 0 | 608-Conector en "G" para derivación jabalina-cable 5/8"-3/4": 16-35 mm2 / cable-cable 240 mm2 : 16-35 mm2
|  |  | 0 | 609-Conector en "G" para derivación jabalina-cable 5/8"-3/4": 50-70 mm2 / cable-cable 240 mm2 : 50-70 mm2
|  |  | 0 | 610-Conector en "G" para derivación jabalina-cable 5/8"-3/4": 90-120 mm2 / cable-cable 240 mm2 : 90-120 mm2
|  |  | 0 | 611-Conector para caja múltiple UM 1 1/2"
|  |  | 0 | 612-Conector para caja múltiple UM 1 1/4"
|  |  | 0 | 613-Conector para caja múltiple UM 1"
|  |  | 0 | 614-Conector para caja múltiple UM 2"
|  |  | 0 | 615-Conector para caja múltiple UM 3/4"
|  |  | 0 | 616-Conector para caja múltiple UM 7/8"
|  |  | 0 | 617-Conector para caja standard UC 1 1/2"
|  |  | 0 | 618-Conector para caja standard UC 1 1/4"
|  |  | 0 | 619-Conector para caja standard UC 1"
|  |  | 0 | 620-Conector para caja standard UC 2"
|  |  | 0 | 621-Conector para caja standard UC 3/4"
|  |  | 0 | 622-Conector para caja standard UC 7/8"
|  |  | 0 | 623-Contactor SIRIUS Innovations 16A / 400V 50Hz, 7,5kW,S0,bob.24VDC, 1NA+1NC (TORNILLO)
|  |  | 0 | 624-Contactor SIRIUS Innovations 25A / 400V 50Hz, 11kW,S0,bob.24VDC, 1NA+1NC (TORNILLO)
|  |  | 0 | 625-Contactor SIRIUS Innovations 32A / 400V 50Hz, 15kW,S0,bob.24VDC, 1NA+1NC(TORNILLO)
|  |  | 0 | 626-Contactor SIRIUS Innovations 80A/400V 50Hz, 37W,S2,bob.24VDC,1NA+1NC
|  |  | 0 | 627-Contactor SIRIUS Innovations 9A / 400V 50Hz, 4kW, S00,bob.24VDC, 1NA (TORNILLO)
|  |  | 0 | 628-Contactor SIRIUS Innovations 9A / 400V 50Hz, 4kW, S00,bob.24VDC, 1NC (TORNILLO)
|  |  | 0 | 629-Contactos auxiliares SIRIUS innovations para 3RV2 , 1NA+1NC, Frontal (TORNILLO)
|  |  | 0 | 630-Contratuerca TCA p/conex. RG 1 1/2"
|  |  | 0 | 631-Contratuerca TCA p/conex. RG 1"
|  |  | 0 | 632-Contratuerca TCA p/conex. RG 1/2"
|  |  | 0 | 633-Contratuerca TCA p/conex. RG 2"
|  |  | 0 | 634-Contratuerca TCA p/conex. RG 3/4"
|  |  | 0 | 635-Cruz bandeja escalera Smarttray 150mm ala 115mm
|  |  | 0 | 636-Cruz bandeja escalera Smarttray 150mm ala 90mm
|  |  | 0 | 637-Cruz bandeja escalera Smarttray 300mm ala 115mm
|  |  | 0 | 638-Cruz bandeja escalera Smarttray 300mm ala 90mm
|  |  | 0 | 639-Cruz bandeja escalera Smarttray 450mm ala 115mm
|  |  | 0 | 640-Cruz bandeja escalera Smarttray 450mm ala 90mm
|  |  | 0 | 641-Cruz bandeja escalera Smarttray 600mm ala 115mm
|  |  | 0 | 642-Cruz bandeja escalera Smarttray 600mm ala 90mm
|  |  | 0 | 643-Cruz bandeja perforada Smarttray 100mm
|  |  | 0 | 644-Cruz bandeja perforada Smarttray 150mm
|  |  | 0 | 645-Cruz bandeja perforada Smarttray 200mm
|  |  | 0 | 646-Cruz bandeja perforada Smarttray 300mm
|  |  | 0 | 647-Cruz bandeja perforada Smarttray 450mm
|  |  | 0 | 648-Cruz bandeja perforada Smarttray 50mm
|  |  | 0 | 649-Cruz bandeja perforada Smarttray 600mm
|  |  | 0 | 650-Cupla articulada bandeja escalera Smarttray
|  |  | 0 | 651-Cupla galvanizada UR 1 1/2"
|  |  | 0 | 652-Cupla galvanizada UR 1 1/4"
|  |  | 0 | 653-Cupla galvanizada UR 1"
|  |  | 0 | 654-Cupla galvanizada UR 2"
|  |  | 0 | 655-Cupla galvanizada UR 3/4"
|  |  | 0 | 656-Cupla galvanizada UR 7/8"
|  |  | 0 | 657-Curva galvanizada KSC 45° 1 1/2"
|  |  | 0 | 658-Curva galvanizada KSC 45° 1 1/4"
|  |  | 0 | 659-Curva galvanizada KSC 45° 1"
|  |  | 0 | 660-Curva galvanizada KSC 45° 2"
|  |  | 0 | 661-Curva galvanizada KSC 45° 3/4"
|  |  | 0 | 662-Curva galvanizada KSC 45° 7/8"
|  |  | 0 | 663-Curva galvanizada KSC 90° 1 1/2"
|  |  | 0 | 664-Curva galvanizada KSC 90° 1 1/4"
|  |  | 0 | 665-Curva galvanizada KSC 90° 1"
|  |  | 0 | 666-Curva galvanizada KSC 90° 2"
|  |  | 0 | 667-Curva galvanizada KSC 90° 3/4"
|  |  | 0 | 668-Curva galvanizada KSC 90° 7/8"
|  |  | 0 | 669-Curva plana 45° bandeja escalera Smarttray 150mm ala 115mm
|  |  | 0 | 670-Curva plana 45° bandeja escalera Smarttray 150mm ala 90mm
|  |  | 0 | 671-Curva plana 45° bandeja escalera Smarttray 300mm ala 115mm
|  |  | 0 | 672-Curva plana 45° bandeja escalera Smarttray 300mm ala 90mm
|  |  | 0 | 673-Curva plana 45° bandeja escalera Smarttray 450mm ala 115mm
|  |  | 0 | 674-Curva plana 45° bandeja escalera Smarttray 450mm ala 90mm
|  |  | 0 | 675-Curva plana 45° bandeja escalera Smarttray 600mm ala 115mm
|  |  | 0 | 676-Curva plana 45° bandeja escalera Smarttray 600mm ala 90mm
|  |  | 0 | 677-Curva plana 45° bandeja perforada Smarttray 100mm
|  |  | 0 | 678-Curva plana 45° bandeja perforada Smarttray 150mm
|  |  | 0 | 679-Curva plana 45° bandeja perforada Smarttray 200mm
|  |  | 0 | 680-Curva plana 45° bandeja perforada Smarttray 300mm
|  |  | 0 | 681-Curva plana 45° bandeja perforada Smarttray 450mm
|  |  | 0 | 682-Curva plana 45° bandeja perforada Smarttray 50mm
|  |  | 0 | 683-Curva plana 45° bandeja perforada Smarttray 600mm
|  |  | 0 | 684-Curva plana 90° bandeja escalera Smarttray 150mm ala 115mm
|  |  | 0 | 685-Curva plana 90° bandeja escalera Smarttray 150mm ala 90mm
|  |  | 0 | 686-Curva plana 90° bandeja escalera Smarttray 300mm ala 115mm
|  |  | 0 | 687-Curva plana 90° bandeja escalera Smarttray 300mm ala 90mm
|  |  | 0 | 688-Curva plana 90° bandeja escalera Smarttray 450mm ala 115mm
|  |  | 0 | 689-Curva plana 90° bandeja escalera Smarttray 450mm ala 90mm
|  |  | 0 | 690-Curva plana 90° bandeja escalera Smarttray 600mm ala 115mm
|  |  | 0 | 691-Curva plana 90° bandeja escalera Smarttray 600mm ala 90mm
|  |  | 0 | 692-Curva plana 90° bandeja perforada Smarttray 100mm
|  |  | 0 | 693-Curva plana 90° bandeja perforada Smarttray 150mm
|  |  | 0 | 694-Curva plana 90° bandeja perforada Smarttray 200mm
|  |  | 0 | 695-Curva plana 90° bandeja perforada Smarttray 300mm
|  |  | 0 | 696-Curva plana 90° bandeja perforada Smarttray 450mm
|  |  | 0 | 697-Curva plana 90° bandeja perforada Smarttray 50mm
|  |  | 0 | 698-Curva plana 90° bandeja perforada Smarttray 600mm
|  |  | 0 | 699-Derivación universal
|  |  | 0 | 700-Eslabón universal bandeja escalera Smarttray 150mm ala 115mm
|  |  | 0 | 701-Eslabón universal bandeja escalera Smarttray 150mm ala 90mm
|  |  | 0 | 702-Eslabón universal bandeja escalera Smarttray 300mm ala 115mm
|  |  | 0 | 703-Eslabón universal bandeja escalera Smarttray 300mm ala 90mm
|  |  | 0 | 704-Eslabón universal bandeja escalera Smarttray 600mm ala 115mm
|  |  | 0 | 705-Eslabón universal bandeja escalera Smarttray 600mm ala 90mm
|  |  | 0 | 706-Eslabón universal bandeja perforada Smarttray 100mm
|  |  | 0 | 707-Eslabón universal bandeja perforada Smarttray 150mm
|  |  | 0 | 708-Eslabón universal bandeja perforada Smarttray 200mm
|  |  | 0 | 709-Eslabón universal bandeja perforada Smarttray 300mm
|  |  | 0 | 710-Eslabón universal bandeja perforada Smarttray 450mm
|  |  | 0 | 711-Eslabón universal bandeja perforada Smarttray 50mm
|  |  | 0 | 712-Eslabón universal bandeja perforada Smarttray 600mm
|  |  | 0 | 713-Eslabón universal escalera Smarttray 450mm ala 115mm
|  |  | 0 | 714-Eslabón universal escalera Smarttray 450mm ala 90mm
|  |  | 0 | 715-Final de tramo reducción bandeja escalera Smarttray 150mm
|  |  | 0 | 716-Grampa de fijación bandeja escalera Smarttray
|  |  | 0 | 717-Grampa de fijación de potencial Smarttray
|  |  | 0 | 718-Grasa selladora y conductiva para conexión aluminio-aluminio 200 g
|  |  | 0 | 719-Grasa selladora y conductiva para conexión aluminio-aluminio 500 g
|  |  | 0 | 720-Grasa selladora y conductiva para conexión cobre-cobre 200 g
|  |  | 0 | 721-Grasa selladora y conductiva para conexión cobre-cobre 500 g
|  |  | 0 | 722-Guardamotor SIRIUS Innovations, S0, Clase 10, Regulación: 14 - 20 A (TORNILLO)
|  |  | 0 | 723-Guardamotor SIRIUS Innovations, S0, Clase 10, Regulación: 17 - 22 A (TORNILLO)
|  |  | 0 | 724-Guardamotor SIRIUS Innovations, S0, Clase 10, Regulación: 20 - 25 A (TORNILLO)
|  |  | 0 | 725-Guardamotor SIRIUS Innovations, S0, Clase 10, Regulación: 23 - 28 A (TORNILLO)
|  |  | 0 | 726-Guardamotor SIRIUS Innovations, S0, Clase 10, Regulación: 27 - 32 A (TORNILLO)
|  |  | 0 | 727-Guardamotor SIRIUS Innovations, S00, Clase 10, Regulación: 0.7 - 1 A (TORNILLO)
|  |  | 0 | 728-Guardamotor SIRIUS Innovations, S00, Clase 10, Regulación: 0.9 - 1.25 A (TORNILLO)
|  |  | 0 | 729-Guardamotor SIRIUS Innovations, S00, Clase 10, Regulación: 1.1 - 1.6 A (TORNILLO)
|  |  | 0 | 730-Guardamotor SIRIUS Innovations, S00, Clase 10, Regulación: 1.4 - 2 A (TORNILLO)
|  |  | 0 | 731-Guardamotor SIRIUS Innovations, S00, Clase 10, Regulación: 1.8 - 2.5 A (TORNILLO)
|  |  | 0 | 732-Guardamotor SIRIUS Innovations, S00, Clase 10, Regulación: 11 - 16 A (TORNILLO)
|  |  | 0 | 733-Guardamotor SIRIUS Innovations, S00, Clase 10, Regulación: 2.2 - 3.2 A (TORNILLO)
|  |  | 0 | 734-Guardamotor SIRIUS Innovations, S00, Clase 10, Regulación: 2.8 - 4 A (TORNILLO)
|  |  | 0 | 735-Guardamotor SIRIUS Innovations, S00, Clase 10, Regulación: 3.5 - 5 A (TORNILLO)
|  |  | 0 | 736-Guardamotor SIRIUS Innovations, S00, Clase 10, Regulación: 4.5 - 6.3 A (TORNILLO)
|  |  | 0 | 737-Guardamotor SIRIUS Innovations, S00, Clase 10, Regulación: 5.5 - 8 A (TORNILLO)
|  |  | 0 | 738-Guardamotor SIRIUS Innovations, S00, Clase 10, Regulación: 7 - 10 A (TORNILLO)
|  |  | 0 | 739-Guardamotor SIRIUS Innovations, S00, Clase 10, Regulación: 9 - 12.5 A (TORNILLO)
|  |  | 0 | 740-Guardamotor SIRIUS Innovations, S2, Icu:65kA, Clase 20, In:25A, Regulación:18-25A
|  |  | 0 | 741-Interruptor automático CVS100B TM100D 3P3D 25kA
|  |  | 0 | 742-Interruptor automático CVS100B TM100D 4P3D 25kA
|  |  | 0 | 743-Interruptor automático CVS100B TM100D 4P4D 25kA
|  |  | 0 | 744-Interruptor automático CVS100B TM16D 3P3D 25kA
|  |  | 0 | 745-Interruptor automático CVS100B TM16D 4P3D 25kA
|  |  | 0 | 746-Interruptor automático CVS100B TM25D 4P3D 25kA
|  |  | 0 | 747-Interruptor automático CVS100B TM25D 4P4D 25kA
|  |  | 0 | 748-Interruptor automático CVS100B TM32D 3P3D 25kA
|  |  | 0 | 749-Interruptor automático CVS100B TM32D 4P3D 25kA
|  |  | 0 | 750-Interruptor automático CVS100B TM32D 4P4D 25kA
|  |  | 0 | 751-Interruptor automático CVS100B TM40D 3P3D 25kA
|  |  | 0 | 752-Interruptor automático CVS100B TM40D 4P3D 25kA
|  |  | 0 | 753-Interruptor automático CVS100B TM40D 4P4D 25kA
|  |  | 0 | 754-Interruptor automático CVS100B TM50D 3P3D 25kA
|  |  | 0 | 755-Interruptor automático CVS100B TM50D 4P3D 25kA
|  |  | 0 | 756-Interruptor automático CVS100B TM50D 4P4D 25kA
|  |  | 0 | 757-Interruptor automático CVS100B TM63D 3P3D 25kA
|  |  | 0 | 758-Interruptor automático CVS100B TM63D 4P3D 25kA
|  |  | 0 | 759-Interruptor automático CVS100B TM63D 4P4D 25kA
|  |  | 0 | 760-Interruptor automático CVS100B TM80D 3P3D 25kA
|  |  | 0 | 761-Interruptor automático CVS100B TM80D 4P3D 25kA
|  |  | 0 | 762-Interruptor automático CVS100B TM80D 4P4D 25kA
|  |  | 0 | 763-Interruptor termomagnético IC60N 1x10A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 764-Interruptor termomagnético IC60N 1x16A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 765-Interruptor termomagnético IC60N 1x1A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 766-Interruptor termomagnético IC60N 1x20A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 767-Interruptor termomagnético IC60N 1x25A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 768-Interruptor termomagnético IC60N 1x2A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 769-Interruptor termomagnético IC60N 1x32A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 770-Interruptor termomagnético IC60N 1x40A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 771-Interruptor termomagnético IC60N 1x4A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 772-Interruptor termomagnético IC60N 1x50A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 773-Interruptor termomagnético IC60N 1x63A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 774-Interruptor termomagnético IC60N 1x6A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 775-Interruptor termomagnético IC60N 2x10A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 776-Interruptor termomagnético IC60N 2x16A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 777-Interruptor termomagnético IC60N 2x1A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 778-Interruptor termomagnético IC60N 2x20A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 779-Interruptor termomagnético IC60N 2x25A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 780-Interruptor termomagnético IC60N 2x2A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 781-Interruptor termomagnético IC60N 2x32A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 782-Interruptor termomagnético IC60N 2x40A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 783-Interruptor termomagnético IC60N 2x4A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 784-Interruptor termomagnético IC60N 2x50A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 785-Interruptor termomagnético IC60N 2x63A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 786-Interruptor termomagnético IC60N 2x6A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 787-Interruptor termomagnético IC60N 3x10A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 788-Interruptor termomagnético IC60N 3x16A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 789-Interruptor termomagnético IC60N 3x1A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 790-Interruptor termomagnético IC60N 3x20A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 791-Interruptor termomagnético IC60N 3x25A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 792-Interruptor termomagnético IC60N 3x2A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 793-Interruptor termomagnético IC60N 3x32A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 794-Interruptor termomagnético IC60N 3x40A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 795-Interruptor termomagnético IC60N 3x4A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 796-Interruptor termomagnético IC60N 3x50A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 797-Interruptor termomagnético IC60N 3x63A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 798-Interruptor termomagnético IC60N 3x6A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 799-Interruptor termomagnético IC60N 4x10A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 800-Interruptor termomagnético IC60N 4x16A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 801-Interruptor termomagnético IC60N 4x1A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 802-Interruptor termomagnético IC60N 4x20A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 803-Interruptor termomagnético IC60N 4x25A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 804-Interruptor termomagnético IC60N 4x2A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 805-Interruptor termomagnético IC60N 4x32A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 806-Interruptor termomagnético IC60N 4x40A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 807-Interruptor termomagnético IC60N 4x4A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 808-Interruptor termomagnético IC60N 4x50A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 809-Interruptor termomagnético IC60N 4x63A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 810-Interruptor termomagnético IC60N 4x6A 6/10kA Curva C
|  |  | 0 | 811-Juego de bulonería M6 para bandeja perforada Smarttray
|  |  | 0 | 812-Juego de buloneróa 3/8" bandeja escalera Smarttray
|  |  | 0 | 813-KTP700 Basic, 7" 65K colores, Teclas y táctil, profinet
|  |  | 0 | 814-Memory Card S7, 12 MB
|  |  | 0 | 815-MEMORY CARD, p/S7 2GB
|  |  | 0 | 816-Módulo AI 4xI 2 hilos HART ET 200SP
|  |  | 0 | 817-Módulo AI 4xI 2/4 hilos ST ET 200SP
|  |  | 0 | 818-Módulo AI ENERGY 480VCA ET 200SP
|  |  | 0 | 819-Módulo AQ 4xU/I ST ET 200SP
|  |  | 0 | 820-Módulo CM PTP para acoplamiento serie RS422, RS485 y RS ET 200SP
|  |  | 0 | 821-Módulo DI 16x24VDC ST ET 200SP
|  |  | 0 | 822-Módulo DI 8x24VDC HS ET 200SP
|  |  | 0 | 823-Módulo DQ 16x24VDC/0,5A ST ET 200SP
|  |  | 0 | 824-Niple varilla roscada 1/2"
|  |  | 0 | 825-Niple varilla roscada 1/4"
|  |  | 0 | 826-Niple varilla roscada 3/8"
|  |  | 0 | 827-Niple varilla roscada 3/8"
|  |  | 0 | 828-Niple varilla roscada 5/16"
|  |  | 0 | 829-Panel TP 1200 Comfort-12.1" Táctil, 2048Tags c/2 ptos Ethernet c/switch
|  |  | 0 | 830-Perfil C 44x28x0,89 sin perforación galvanizado en origen L=3m
|  |  | 0 | 831-Perfil C 44x28x1,24 sin perforación galvanizado en origen L=3m
|  |  | 0 | 832-Perfil C 44x28x1,6 sin perforación galvanizado en origen L=3m
|  |  | 0 | 833-Perfil C 44x44x1,24 sin perforación galvanizado en origen L=3m
|  |  | 0 | 834-Perfil C 44x44x1,6 sin perforación galvanizado en origen L=3m
|  |  | 0 | 835-RIEL DE MONTAJE S7-1500 160mm.
|  |  | 0 | 836-S7-1500 CPU 1515-2 PN
|  |  | 0 | 837-SCALANCE XC208 ; 8 puertos RJ45 10/100 Mbits/s; 1 puerto de consola
|  |  | 0 | 838-SCALANCE XF204, plano, IE Switch gestionado, 4 puertos RJ45 10/100 Mbit / s
|  |  | 0 | 839-SIMATIC DP, CPU 1510SP-1 PN para ET 200SP
|  |  | 0 | 840-SIMATIC DP, CPU 1512SP-1 PN para ET 200SP
|  |  | 0 | 841-SIMATIC ET 200SP PROFINET Interface module IM155-6PN Standard max. 32 modules incl. BusAdapter BA 2xRJ45 incl. Server module
|  |  | 0 | 842-Soporte de perfil L=130 mm
|  |  | 0 | 843-Soporte de perfil L=230 mm
|  |  | 0 | 844-Soporte de perfil L=330 mm
|  |  | 0 | 845-Soporte de perfil L=480 mm
|  |  | 0 | 846-Soporte de perfil L=630 mm
|  |  | 0 | 847-Soporte mensula reforzada L=130mm
|  |  | 0 | 848-Soporte mensula reforzada L=180mm
|  |  | 0 | 849-Soporte mensula reforzada L=230mm
|  |  | 0 | 850-Soporte mensula reforzada L=330mm
|  |  | 0 | 851-Soporte mensula reforzada L=480mm
|  |  | 0 | 852-Soporte mensula reforzada L=630mm
|  |  | 0 | 853-Tapa ciega para caja porta bastidor
|  |  | 0 | 854-Tapa curva 45° bandeja escalera Smarttray 150mm
|  |  | 0 | 855-Tapa curva 45° bandeja escalera Smarttray 300mm
|  |  | 0 | 856-Tapa curva 45° bandeja escalera Smarttray 450mm
|  |  | 0 | 857-Tapa curva 45° bandeja escalera Smarttray 600mm
|  |  | 0 | 858-Tapa curva 45° bandeja perforada Smarttray 100mm
|  |  | 0 | 859-Tapa curva 45° bandeja perforada Smarttray 150mm
|  |  | 0 | 860-Tapa curva 45° bandeja perforada Smarttray 200mm
|  |  | 0 | 861-Tapa curva 45° bandeja perforada Smarttray 300mm
|  |  | 0 | 862-Tapa curva 45° bandeja perforada Smarttray 450mm
|  |  | 0 | 863-Tapa curva 45° bandeja perforada Smarttray 50mm
|  |  | 0 | 864-Tapa curva 45° bandeja perforada Smarttray 600mm
|  |  | 0 | 865-Tapa curva 90° bandeja escalera Smarttray 150mm
|  |  | 0 | 866-Tapa curva 90° bandeja escalera Smarttray 300mm
|  |  | 0 | 867-Tapa curva 90° bandeja escalera Smarttray 450mm
|  |  | 0 | 868-Tapa curva 90° bandeja escalera Smarttray 600mm
|  |  | 0 | 869-Tapa curva 90° bandeja perforada Smarttray 100mm
|  |  | 0 | 870-Tapa curva 90° bandeja perforada Smarttray 150mm
|  |  | 0 | 871-Tapa curva 90° bandeja perforada Smarttray 200mm
|  |  | 0 | 872-Tapa curva 90° bandeja perforada Smarttray 300mm
|  |  | 0 | 873-Tapa curva 90° bandeja perforada Smarttray 450mm
|  |  | 0 | 874-Tapa curva 90° bandeja perforada Smarttray 50mm
|  |  | 0 | 875-Tapa curva 90° bandeja perforada Smarttray 600mm
|  |  | 0 | 876-Tapa tramo recto bandeja escalera Smarttray 150mm
|  |  | 0 | 877-Tapa tramo recto bandeja escalera Smarttray 300mm
|  |  | 0 | 878-Tapa tramo recto bandeja escalera Smarttray 450mm
|  |  | 0 | 879-Tapa tramo recto bandeja escalera Smarttray 600mm
|  |  | 0 | 880-Tapa tramo recto bandeja perforada Smarttray 100mm
|  |  | 0 | 881-Tapa tramo recto bandeja perforada Smarttray 150mm
|  |  | 0 | 882-Tapa tramo recto bandeja perforada Smarttray 200mm
|  |  | 0 | 883-Tapa tramo recto bandeja perforada Smarttray 300mm
|  |  | 0 | 884-Tapa tramo recto bandeja perforada Smarttray 450mm
|  |  | 0 | 885-Tapa tramo recto bandeja perforada Smarttray 50mm
|  |  | 0 | 886-Tapa tramo recto bandeja perforada Smarttray 600mm
|  |  | 0 | 887-Tapa unión cruz bandeja escalera Smarttray 150mm
|  |  | 0 | 888-Tapa unión cruz bandeja escalera Smarttray 300mm
|  |  | 0 | 889-Tapa unión cruz bandeja escalera Smarttray 450mm
|  |  | 0 | 890-Tapa unión cruz bandeja escalera Smarttray 600mm
|  |  | 0 | 891-Tapa unión cruz bandeja perforada Smarttray 100mm
|  |  | 0 | 892-Tapa unión cruz bandeja perforada Smarttray 150mm
|  |  | 0 | 893-Tapa unión cruz bandeja perforada Smarttray 200mm
|  |  | 0 | 894-Tapa unión cruz bandeja perforada Smarttray 300mm
|  |  | 0 | 895-Tapa unión cruz bandeja perforada Smarttray 450mm
|  |  | 0 | 896-Tapa unión cruz bandeja perforada Smarttray 50mm
|  |  | 0 | 897-Tapa unión cruz bandeja perforada Smarttray 600mm
|  |  | 0 | 898-Tapa unión tee bandeja escalera Smarttray 150mm
|  |  | 0 | 899-Tapa unión tee bandeja escalera Smarttray 300mm
|  |  | 0 | 900-Tapa unión tee bandeja escalera Smarttray 450mm
|  |  | 0 | 901-Tapa unión tee bandeja escalera Smarttray 600mm
|  |  | 0 | 902-Tapa unión tee bandeja perforada escalera Smarttray 100mm
|  |  | 0 | 903-Tapa unión tee bandeja perforada escalera Smarttray 150mm
|  |  | 0 | 904-Tapa unión tee bandeja perforada escalera Smarttray 200mm
|  |  | 0 | 905-Tapa unión tee bandeja perforada escalera Smarttray 300mm
|  |  | 0 | 906-Tapa unión tee bandeja perforada escalera Smarttray 450mm
|  |  | 0 | 907-Tapa unión tee bandeja perforada escalera Smarttray 50mm
|  |  | 0 | 908-Tapa unión tee bandeja perforada escalera Smarttray 600mm
|  |  | 0 | 909-Terminal de alimentación BU20-P12+A0+0B TIPO BU D0 bornes Push-In sin bornes aux,
|  |  | 0 | 910-Terminal de alimentación Tipo BU A0, 16 Push-In, 2 bornes aliment. separados (digital/analógico, máx.24VDC/10A)
|  |  | 0 | 911-Terminal ojal bimetálico para cable de 120 mm2 ojal 14,5 mm
|  |  | 0 | 912-Terminal ojal bimetálico para cable de 150 mm2 ojal 14,5 mm
|  |  | 0 | 913-Terminal ojal bimetálico para cable de 16 mm2 ojal 8,5 mm
|  |  | 0 | 914-Terminal ojal bimetálico para cable de 185 mm2 ojal 17 mm
|  |  | 0 | 915-Terminal ojal bimetálico para cable de 240 mm2 ojal 17 mm
|  |  | 0 | 916-Terminal ojal bimetálico para cable de 25 mm2 ojal 8,5 mm
|  |  | 0 | 917-Terminal ojal bimetálico para cable de 300 mm2 ojal 21 mm
|  |  | 0 | 918-Terminal ojal bimetálico para cable de 35 mm2 ojal 10 mm
|  |  | 0 | 919-Terminal ojal bimetálico para cable de 50 mm2 ojal 10 mm
|  |  | 0 | 920-Terminal ojal bimetálico para cable de 70 mm2 ojal 12,5 mm
|  |  | 0 | 921-Terminal ojal bimetálico para cable de 95 mm2 ojal 12,5 mm
|  |  | 0 | 922-Terminal ojal de aluminio para cable de 10 mm2 ojal 5/16"
|  |  | 0 | 923-Terminal ojal de aluminio para cable de 120 mm2 ojal 1/2"
|  |  | 0 | 924-Terminal ojal de aluminio para cable de 150 mm2 ojal 5/8"
|  |  | 0 | 925-Terminal ojal de aluminio para cable de 16 mm2 ojal 5/16"
|  |  | 0 | 926-Terminal ojal de aluminio para cable de 185 mm2 ojal 5/8"
|  |  | 0 | 927-Terminal ojal de aluminio para cable de 240 mm2 ojal 5/8"
|  |  | 0 | 928-Terminal ojal de aluminio para cable de 25 mm2 ojal 5/16"
|  |  | 0 | 929-Terminal ojal de aluminio para cable de 300 mm2 ojal 5/8"
|  |  | 0 | 930-Terminal ojal de aluminio para cable de 35 mm2 ojal 3/8"
|  |  | 0 | 931-Terminal ojal de aluminio para cable de 50 mm2 ojal 3/8"
|  |  | 0 | 932-Terminal ojal de aluminio para cable de 70 mm2 ojal 1/2"
|  |  | 0 | 933-Terminal ojal de aluminio para cable de 95 mm2 ojal 1/2"
|  |  | 0 | 934-Terminal ojal de cobre estañado estanco para cable de 10 mm2 ojal 5/16"
|  |  | 0 | 935-Terminal ojal de cobre estañado estanco para cable de 120 mm2 ojal 1/2"
|  |  | 0 | 936-Terminal ojal de cobre estañado estanco para cable de 150 mm2 ojal 5/8"
|  |  | 0 | 937-Terminal ojal de cobre estañado estanco para cable de 16 mm2 ojal 5/16"
|  |  | 0 | 938-Terminal ojal de cobre estañado estanco para cable de 185 mm2 ojal 5/8"
|  |  | 0 | 939-Terminal ojal de cobre estañado estanco para cable de 240 mm2 ojal 5/8"
|  |  | 0 | 940-Terminal ojal de cobre estañado estanco para cable de 25 mm2 ojal 5/16"
|  |  | 0 | 941-Terminal ojal de cobre estañado estanco para cable de 300 mm2 ojal 5/8"
|  |  | 0 | 942-Terminal ojal de cobre estañado estanco para cable de 35 mm2 ojal 3/8"
|  |  | 0 | 943-Terminal ojal de cobre estañado estanco para cable de 50 mm2 ojal 3/8"
|  |  | 0 | 944-Terminal ojal de cobre estañado estanco para cable de 70 mm2 ojal 1/2"
|  |  | 0 | 945-Terminal ojal de cobre estañado estanco para cable de 95 mm2 ojal 1/2"
|  |  | 0 | 946-Terminal ojal de cobre estañado para cable 10 mm2 ojal 1/4"
|  |  | 0 | 947-Terminal ojal de cobre estañado para cable 10 mm2 ojal 3/16"
|  |  | 0 | 948-Terminal ojal de cobre estañado para cable 10 mm2 ojal 5/16"
|  |  | 0 | 949-Terminal ojal de cobre estañado para cable 120 mm2 ojal 1/2"
|  |  | 0 | 950-Terminal ojal de cobre estañado para cable 120 mm2 ojal 3/8"
|  |  | 0 | 951-Terminal ojal de cobre estañado para cable 120 mm2 ojal 5/8"
|  |  | 0 | 952-Terminal ojal de cobre estañado para cable 150 mm2 ojal 1/2"
|  |  | 0 | 953-Terminal ojal de cobre estañado para cable 150 mm2 ojal 3/8"
|  |  | 0 | 954-Terminal ojal de cobre estañado para cable 150 mm2 ojal 5/8"
|  |  | 0 | 955-Terminal ojal de cobre estañado para cable 16 mm2 ojal 1/4"
|  |  | 0 | 956-Terminal ojal de cobre estañado para cable 16 mm2 ojal 3/16"
|  |  | 0 | 957-Terminal ojal de cobre estañado para cable 16 mm2 ojal 5/16"
|  |  | 0 | 958-Terminal ojal de cobre estañado para cable 185 mm2 ojal 1/2"
|  |  | 0 | 959-Terminal ojal de cobre estañado para cable 185 mm2 ojal 3/8"
|  |  | 0 | 960-Terminal ojal de cobre estañado para cable 185 mm2 ojal 5/8"
|  |  | 0 | 961-Terminal ojal de cobre estañado para cable 240 mm2 ojal 1/2"
|  |  | 0 | 962-Terminal ojal de cobre estañado para cable 240 mm2 ojal 5/8"
|  |  | 0 | 963-Terminal ojal de cobre estañado para cable 25 mm2 ojal 1/2"
|  |  | 0 | 964-Terminal ojal de cobre estañado para cable 25 mm2 ojal 1/4"
|  |  | 0 | 965-Terminal ojal de cobre estañado para cable 25 mm2 ojal 3/8"
|  |  | 0 | 966-Terminal ojal de cobre estañado para cable 25 mm2 ojal 5/16"
|  |  | 0 | 967-Terminal ojal de cobre estañado para cable 300 mm2 ojal 1/2"
|  |  | 0 | 968-Terminal ojal de cobre estañado para cable 300 mm2 ojal 5/8"
|  |  | 0 | 969-Terminal ojal de cobre estañado para cable 35 mm2 ojal 1/2"
|  |  | 0 | 970-Terminal ojal de cobre estañado para cable 35 mm2 ojal 1/4"
|  |  | 0 | 971-Terminal ojal de cobre estañado para cable 35 mm2 ojal 3/8"
|  |  | 0 | 972-Terminal ojal de cobre estañado para cable 35 mm2 ojal 5/16"
|  |  | 0 | 973-Terminal ojal de cobre estañado para cable 50 mm2 ojal 1/2"
|  |  | 0 | 974-Terminal ojal de cobre estañado para cable 50 mm2 ojal 1/4"
|  |  | 0 | 975-Terminal ojal de cobre estañado para cable 50 mm2 ojal 3/8"
|  |  | 0 | 976-Terminal ojal de cobre estañado para cable 50 mm2 ojal 5/16"
|  |  | 0 | 977-Terminal ojal de cobre estañado para cable 50 mm2 ojal 5/8"
|  |  | 0 | 978-Terminal ojal de cobre estañado para cable 70 mm2 ojal 1/2"
|  |  | 0 | 979-Terminal ojal de cobre estañado para cable 70 mm2 ojal 3/8"
|  |  | 0 | 980-Terminal ojal de cobre estañado para cable 70 mm2 ojal 5/16"
|  |  | 0 | 981-Terminal ojal de cobre estañado para cable 70 mm2 ojal 5/8"
|  |  | 0 | 982-Terminal ojal de cobre estañado para cable 95 mm2 ojal 1/2"
|  |  | 0 | 983-Terminal ojal de cobre estañado para cable 95 mm2 ojal 3/8"
|  |  | 0 | 984-Terminal ojal de cobre estañado para cable 95 mm2 ojal 5/8"
|  |  | 0 | 985-Tornillo cabeza hexagonal 1/2"x1"
|  |  | 0 | 986-Tornillo cabeza hexagonal 1/4"x5/8"
|  |  | 0 | 987-Tornillo cabeza hexagonal 3/8"x1"
|  |  | 0 | 988-Tornillo cabeza hexagonal 5/16"x3/4"
|  |  | 0 | 989-Tramo recto bandeja escalera Smarttray 150mm ala 115mm
|  |  | 0 | 990-Tramo recto bandeja escalera Smarttray 150mm ala 90mm
|  |  | 0 | 991-Tramo recto bandeja escalera Smarttray 300mm ala 115mm
|  |  | 0 | 992-Tramo recto bandeja escalera Smarttray 300mm ala 90mm
|  |  | 0 | 993-Tramo recto bandeja escalera Smarttray 450mm ala 115mm
|  |  | 0 | 994-Tramo recto bandeja escalera Smarttray 450mm ala 90mm
|  |  | 0 | 995-Tramo recto bandeja escalera Smarttray 600mm ala 115mm
|  |  | 0 | 996-Tramo recto bandeja escalera Smarttray 600mm ala 90mm
|  |  | 0 | 997-Tramo recto bandeja perforada Smarttray 100mm
|  |  | 0 | 998-Tramo recto bandeja perforada Smarttray 150mm
|  |  | 0 | 999-Tramo recto bandeja perforada Smarttray 200mm
|  |  | 0 | 1000-Tramo recto bandeja perforada Smarttray 300mm
|  |  | 0 | 1001-Tramo recto bandeja perforada Smarttray 450mm
|  |  | 0 | 1002-Tramo recto bandeja perforada Smarttray 50mm
|  |  | 0 | 1003-Tramo recto bandeja perforada Smarttray 600mm
|  |  | 0 | 1004-Tuerca para perfil C 1/2"
|  |  | 0 | 1005-Tuerca para perfil C 1/4"
|  |  | 0 | 1006-Tuerca para perfil C 3/8"
|  |  | 0 | 1007-Tuerca para perfil C 5/16"
|  |  | 0 | 1008-Unión laterial inteligente
|  |  | 0 | 1009-Unión tee bandeja escalera Smarttray 150mm ala 115mm
|  |  | 0 | 1010-Unión tee bandeja escalera Smarttray 150mm ala 90mm
|  |  | 0 | 1011-Unión tee bandeja escalera Smarttray 300mm ala 115mm
|  |  | 0 | 1012-Unión tee bandeja escalera Smarttray 300mm ala 90mm
|  |  | 0 | 1013-Unión tee bandeja escalera Smarttray 450mm ala 115mm
|  |  | 0 | 1014-Unión tee bandeja escalera Smarttray 450mm ala 90mm
|  |  | 0 | 1015-Unión tee bandeja escalera Smarttray 600mm ala 115mm
|  |  | 0 | 1016-Unión tee bandeja escalera Smarttray 600mm ala 115mm
|  |  | 0 | 1017-Unión tee bandeja perforada Smarttray 100mm
|  |  | 0 | 1018-Unión tee bandeja perforada Smarttray 150mm
|  |  | 0 | 1019-Unión tee bandeja perforada Smarttray 200mm
|  |  | 0 | 1020-Unión tee bandeja perforada Smarttray 300mm
|  |  | 0 | 1021-Unión tee bandeja perforada Smarttray 450mm
|  |  | 0 | 1022-Unión tee bandeja perforada Smarttray 50mm
|  |  | 0 | 1023-Unión tee bandeja perforada Smarttray 600mm
|  |  | 0 | 1024-Varilla roscada 1/2" C/4 tuercas
|  |  | 0 | 1025-Varilla roscada 1/4" C/4 tuercas
|  |  | 0 | 1026-Varilla roscada 3/8" C/4 tuercas
1027-Varilla roscada 5/16" C/4 tuercas